# Рекомендації до обговорення

Примірний перелік корекційних засобів навчання та реабілітаційного обладнання для дітей з особливими освітніми потребами

Українське законодавство гарантує право на освіту дітей з особливими освітніми потребами без дискримінації і на основі рівності можливостей, забезпечуючи інклюзивну освіту на всіх рівнях навчання протягом всього життя. В Законах України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про охорону дитинства», «Про соціальні послуги», «Про реабілітацію інвалідів в Україні» регламентовано надання освітніх, медичних, соціальних послуг особам з обмеженими можливостями здоров’я, зокрема дітям з особливими освітніми потребами.

З метою удосконалення нормативно-правового та науково-методичного забезпечення, орієнтованого на реалізацію інклюзивної освіти, формування освітньо-розвивального середовища для дітей з особливими освітніми потребами шляхом запровадження інноваційних освітніх технологій на основні інклюзивного підходу та моделей спеціальних освітніх послуг для дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю, їх інклюзивного навчання, підготовлено Примірний перелік корекційних засобів навчання та реабілітаційного обладнання для дітей з особливими освітніми потребами (далі – Перелік).

Цей Перелік визначає вимоги до засобів навчання та обладнання для навчальних закладів, які здійснюють інклюзивну освіту, для забезпечення їх належними науково-методичними, навчально-методичними матеріалами, необхідними засобами індивідуальної та колективної корекції, іншими засобами розвитку, навчання і виховання, що надасть можливість вирішення низки соціальних проблем щодо особливостей організації навчання, комплексної реабілітації, створення передумов для соціалізації дітей дошкільного та шкільного віку в умовах інклюзії.

Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, обладнання, дидактичного матеріалу та особливих наочних засобів, які дають змогу виконувати дитиною індивідуальну програму її розвитку передбачено Порядком та умовами надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, затвердженим постановою Кабінету  Міністрів України від 14 лютого 2017 року № 88.

Перелік структуровано відповідно до корекційно-розвиткових занять (послуг) для дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних навчальних закладах, для колективного та індивідуального використання відповідно до нозологій.

| Назва засобу/обладнання | Технічне завдання | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| І. Обладнання загального корекційного призначення |
| Комп'ютерне обладнання | 1.1.Портативний комп'ютер (ноутбук) процесор підтримка набору інструкцій x86-64; кількість фізичних обчислювальних ядер без використання технологій розподілу ресурсів між ядрами – не менше ніж 2; тактова частота – не менше ніж 1,6GHz корпус форм-фактор – мобільний комп’ютер з клавіатурою (ноутбук) оперативна пам'ять об’єм пам’яті не менше ніж 8 GB; тип пам’яті – не нижче ніж DDR3 SDRAM батарея ємність не менше ніж 2500 mAh або не менше 4 годин автономної роботи відеомонітор інтегрований з корпусом; діагональ не менше ніж 13,3”, широкоформатний TFT або LCD, 16:9, максимальна роздільна здатність не менше ніж 1366 х 768; технологія – LCD IPS, кольоровий дисплей на активній матриці накопичувач HDD або SSD графічний адаптер дискретний або інтегрований; апаратна підтримка DirectX – не нижче версії 11.Х (де Х – цифра від 0 до 9); апаратна підтримка OpenGL– не нижче версії 4.Х (де Х – цифра від 0 до 9) веб-кмера (за наявності) інтегрована у корпус; не менше ніж 1.3 Мрх; роздільна здатність відео не нижче HD (1280x720) звуковий адаптер інтегрований; інтегровані мікрофон (за наявності) та динаміки мережевий інтерфейс бездротової мережі інтегрований; з підтримкою стандартів IEEE: не гірше 802.11b/g/n мережевий адаптер Ethernet інтегрований; з підтримкою стандартів 100BASE-TX та 1000BASE-T зовнішні інтерфейси не менше ніж 2 порти USB 2.0; не менше ніж 1 порт USB 3.0; не менше ніж 1 Ethernet-порт (RJ-45) при використання дротової мережі в класі; не менше ніж 1 порт VGA, або DVI, або HDMI; не менше ніж 1 порт для підключення гарнітури (роз’єм під штекер TRS 3.5 mm) клавіатура повнорозмірна, інтегрована у корпус латинсько-кирилична, з нанесеними літерами латинського та українського алфавітів маніпулятор типу «миша» технологія – оптична; тип підключення USB-інтерфейс; кількість кнопок – щонайменше 3: ліва, права, колесо-кнопка для скролінгу | 7-15 |
|  | 1.2. Основне преінстальоване програмне забезпечення персонального комп’ютера вчителя форм-фактора ноутбук: операційна система: попередньо встановлена ОС на основі ліцензій вільного поширення або пропрієтарна з підтримкою роботи у локальній обчислювальній мережі з доменною організацією з україномовним інтерфейсом; наявність україномовної підтримки від виробника на території України; повноцінна підтримка роботи користувачів з особливими потребами; безкоштовне оновлення на весь період функціонування, але не менше 5 років; можливість динамічного оновлення дистанційно; наявність дистанційного робочого столу пакет програмних засобів офісного призначення: преінстальований ліцензійний пакет офісного програмного забезпечення на основі ліцензій вільного поширення або пропрієтарний з україномовним інтерфейсом, сумісний з обраною ОС; наявність україномовної підтримки від виробника на території України; підтримка роботи з найбільш розповсюдженими файловими форматами, а також вбудований додаток для роботи з електронною поштою набір преінстальованого програмного забезпечення: програмний засіб для управління комп’ютерним класом з українською мовою інтерфейсу; антивірусне програмне забезпечення (за необхідністю); програмний засіб для роботи з електронною книгою (підручник, методичний посібник тощо) на основі ліцензій вільного поширення або пропрієтарний з україномовним інтерфейсом з технологією захисту авторських прав | 1 |
|  | 1.3.Багатофункціональний пристрій для друку, сканування, копіювання Призначення: забезпечення друкування, сканування та копіювання матеріалів Вимоги: лазерне монохромне друкування формату А4(чорно-білий), з роздільною здатністю від 600 dpi (точок на дюйм); сканування формату А4, з роздільною здатністю - від 600x1200 dpi, з під'єднанням по інтерфейсу USB |  |
|  | 1.4. Апаратно-програмний комп'ютерний тифлокомплекс з синтезом мови (комп’ютерний тифлокомплекс). Клавіатура Брайля Призначення: функціональна заміна стандартної комп'ютерної клавіатури Вимоги: розміщення всіх букв, цифр, символів та режимів роботи на 20-ти клавішах: відповідність 8-ми клавіш 8-ми точкам комп'ютерного Брайля; клавішa<Space>; керуючі клавіші <ALT>, <CTRL>, <Shift>, <Enter>; клавіша-перемикач <NumLock>; стандартні для клавіатури Брайля<Compound>, <Function> та <Sintezator> із забезпеченням режиму озвучення інформації голосом; підключення через USB-порт та/або Bluetooth | 15 |
|  | 1.5. Дисплей Брайля для індивідуального користування Призначення: забезпечення доступом до самостійного користування персональним комп'ютером(планшетом) осіб зі слабким зором та незрячих людей; набирати і читати текст шрифтом Брайля Вимоги: здатність відтворення рельєфної частини рядка(рідше рядок або декілька рядків) звичайного монітора в текстовому режимі; підключення через USB-порт та/або Bluetooth | 1 |
|  | 1.6. Принтер Брайля для друку Призначення: друкування текстової інформації шрифтом Брайля для слабозорих та незрячих користувачів Вимоги: забезпечення сприйняття та перетворення текстів будь-якого текстового редактора; поверхня панелі управління:плоска та рельєфно-точкова; наявність мовного зворотного зв'язку; підключення через USB-порт та/або Bluetooth | 1 |
|  | Комп’ютерний лінгафонний клас для навчання Призначення: забезпечення якісного двостороннього голосового зв’язку Вимоги: відношення сигналу до шуму - до 70 dB, з аудіосмугою 15 КHz; наявність пристроїв для якісного звучання: аудіопанель вчителя; аудіопанель учня; звукова карта; мережева плата; блок зберігання інформації; комутатор | 1 |
|  | Комп’ютерний комплекс з корекційно-розвитковим програмним забезпеченням для розвитку слухового сприймання та мовлення Призначення: проведення індивідуальних, колективних навчально-виховних занять, корекційних і слухомовних занять; допрофесійної та професійної підготовки; занять ритмічною гімнастикою, спортом, екскурсій тощо | 1 |
| Мультимедійне обладнання | Мультимедійний проектор для збільшення зображень Призначення: забезпечення збільшення візуальної інформації (відео, фото та тексту) Вимоги: світловий потік - від 1100 ANSI люменів; базова роздільна здатність проекційної матриці відповідна SVGA (800x600 піке) та краще; наявність корекції вертикальних спотворень типу «трапеція» - від ± 15°; однорідність освітленості екрану - від 90%; контрастність - від 300:1; формати зображення 4:3 з підтримкою 16:9; підтримка комп’ютерних роздільних здатностей від 640x480 до 1600x1200 pixel; зображення - від 0,6 до 6,0 м при проекційній відстані - від 1,0 до 10,0 м; довговічність лампи - від 2000 годин | 1 |
|  | 2.2. Інтерактивна LCD-панель для лікувально-профілактичних занять Призначення: психологічна реабілітація та розвиток; психологічне та емоційне розвантаження; розвиток причино-наслідкових зв’язків; ігри на розвиток; покращення концентрації уваги; розвиток пам’яті; вивчення кольорів; розвиток та покращення опорно-рухового апарату Вимоги: керування: тактильне; без дотиків; голосове екран: діагональ – від 32 дюймів; тип екрану – сенсорний забезпечення: кількість розвиваючих ігор – від 30 та більше; можливість синхронізації з ПК; можливість створення власного кабінету та запису індивідуальних занять кожного пацієнта (дитини) для аналізу подальшої динаміки і результатів роботи | 1 |
|  | Інтерактивна підлога/стіна для корекції опорно-рухового апарату Призначення: розвиток опорно-рухового апарату; розвиток вестибулярного апарату; пропріоцептивна стимуляція (контроль свого тіла); візуальна стимуляція; навчальні ігри; психологічне розвантаження Вимоги: світовий потік – від 1 300 Lum забезпечення: кількість розвиваючих ігор – від 40 та більше; можливість синхронізації з ПК можливість створення власного кабінету та запису індивідуальних занять кожного пацієнта (дитини) для аналізу подальшої динаміки і результатів роботи | 1 |
|  | Інтерактивна система доповненої реальності Призначення: візуальна стимуляція; пропріоцептивна корекція; розвиток вестибулярного апарату; навчальні та розвиваючі ігри; розвиток ключових компетентностей (інформаційні та комунікативні навички); покращення концентрації уваги Вимоги: світовий потік – від 1 300 Lum забезпечення: кількість розвиваючих ігор – від 30 та більше; можливість синхронізації з ПК; камера для відео зйомки; датчики руху можливість створення власного кабінету та запису індивідуальних занять кожного пацієнта (дитини) для аналізу подальшої динаміки і результатів роботи |  |
|  | Світломузична панель Призначення: розвиток мовленнєвого апарату; аудіальна стимуляція; візуальна стимуляція; покращення концентрації уваги; пропріоцептивна стимуляція; навчальні та розвиваючі ігри Вимоги: світовий потік – від 1 300 Lum динаміки: високочастотні – 25 мм низькочастотні – 133 мм чутливість – до 90 дБ потужність – до 90 Вт Забезпечення: кількість розвиваючих ігор – від 30 та більше; можливість синхронізації з ПК; звукова карта з можливістю налаштування; картка пам’яті – об’єм від 4 Gb Можливість створення власного кабінету та запису індивідуальних занять кожного пацієнта (дитини) для аналізу подальшої динаміки і результатів роботи | 1 |
|  | Інтерактивна світлова розвиваюча панель Призначення: психологічне розвантаження; емоційне розвантаження; навчальні та розвиваючі ігри; покращення концентрації уваги; розвиток пам’яті Вимоги: кількість світових комірок з різнокольоровим підсвічуванням – 9 одиниць; тип кріплення – настінне; тип освітлення – діодне; керування світовими діодами – за допомогою програмного контролера; керування панеллю – кнопкове; матеріал – пластик габаритні розміри: ширина - від 500 мм; висота - від 700 мм | 1 |
|  | 2.7. Інтерактивна дошка для навчально-виховної роботи Призначення: забезпечується демонстрація зображень Вимоги: робоча поверхня: 1624 х 1160 мм, діагональ 1990 мм; внутрішня розподільна здатність 1074 точок (ліній) на см; кріплення до стіни; послідовний порт RS-232 або USB 1.1/2 для зв’язку з комп'ютером, кабель для підключення (входить до комплекту); наявність радіопорта для бездротового планшета вчителя та пультів тестування | 1 |
| Демонстраційне обладнання | Дошка магнітна для забезпечення демонстрації окремих фрагментів Призначення: забезпечення кріплення демонстраційного матеріалу Вимоги: магнітно-маркерна поверхня: мінімальні розміри - 600 х 900 мм; підставка–тринога з регулюванням висоти (або аналогічна за призначенням); алюмінієва рамка; полиця для маркерів Відеопроектор для показу відеоматеріалів з текстовим рядком Призначення: візуальна демонстрація навчального матеріалу | 1 |
| ІІ. Обладнання спеціального призначення для дітей зі зниженим слухом (слабочуючих) та глухих |
| 1. Колективного користування | 1.1. Бездротова система у вільному звуковому полі: бездротова система для індивідуальної та колективної роботи Призначення: забезпечення мобільного безпровідного бінаурального звукопідсилення зі збереженням чіткості та всього спектру частот мовлення Вимоги: використання радіо або інфрачервоного методу передачі сигналу; радіус дії – до 30 м; апарат вчителя: виносний мікрофон; портфель-кейс із зарядним пристроєм для зберігання; апарат учня: бездротовий мовний тренажер для покращення сприйняття мови на слух | 1 компл (1 мікрофон, приймачі – за кількістю учнів) |
|  | 1.2. Акустична система для звукопідсилення (акустичні колонки) Параметри: забезпечення мобільного безпровідного звукопідсилення Вимоги: динаміки: високочастотний – 25 мм; низькочастотний – 133 мм; чутливість – 88 дБ; потужність – до 90 Вт; габаритні розміри: 350x400x90 мм; вага – до 5 кг | 1 |
|  | Індукційна петля. Регулятор підсилення по петлі Призначення: забезпечення передачі звукових сигналів без шумових перешкод безпосередньо в слуховий апарат користувача зі зниженим слухом: музичні твори, телепередачі, радіоповідомлення тощо Вимоги: наявний регулятор високих та низьких частот та автоматичне відключення при відсутності сигналу від мікрофону; площа покриття – від 70 м 2 до 140 м2 ; частотний діапазон - 100-5000 Гц; коефіцієнт спотворень - до 1%; співвідношення сигнал/шум - від 50 дБ | 1 |
|  | 1.4. Індукційні системи для підсилення звуку Призначення: забезпечення комфортного звукопідсилення голосу або іншого аудіосигналу з мікрофона безпосередньо в слухові апарати або кохлеарні імпланти користувачів Вимоги: стаціонарні та портативні індукційні системи з частотним діапазоном - від 100 до 5000 Hz; автоматичне регулювання підсилення; наявність регулювання висоти та гучності звуку; використання в приміщенні з площею до 120 м2 | індивідуально |
|  | 1.5. Підсилювач для збільшення потужності Призначення: забезпечення перетворення електричного сигналу невеликої потужності в більш потужний, без спотворень Вимоги: захист від перевантаження; потужність - 65Вт-8 Ом, 100 Вт-4 Ом; опір гучномовця – від 3 до 8 Ом; габарити: 430х320х100; вага до 7 кг | індивідуальний |
|  | 1.6. Радіосистема з мікрофоном Призначення: забезпечення мобільного безпровідного звукопідсилення Вимоги: радіо мікрофон з ресиверем-приймачем; робочий діапазон частот - 165-245 MHz; дальність дії – до 50 м; динамічний діапазон - від 100 dB, Signal/NoiseRatio>90 dB, FrequencyResponse 50 Hz-15 КHz | індивідуальний |
| 2. Індивідуального користування | 2.1. Слуховий апарат повітряного проведення, цифровий програмований (підбирають за ступенем порушення слуху) Призначення: забезпечення мобільного безпровідного звукопідсилення Вимоги: завушні апарати з акустичним підсиленням – від 59 dB; вихідний рівень звукового тиску - від 129 dB; наявність програмної корекції підсилення; наявність методу настроювання дітьми; частотний діапазон - від 20 до 6900 Hz; малошумний підсилювач; рівень гармонічних спотворень - до 1% на частоті 1600 Hz; одночасне регулювання підсилення та вихідного рівня звукового тиску; дитячий акустичний крюк; наявність прямого електроходу; індукційна котушка | індивідуальний |
|  | 2.2. Слуховий апарат програмований надпотужний Призначення: забезпечення мобільного безпровідного звукопідсилення для важкої втрати слуху програмовані потужні (для глухих - надпотужні) Вимоги: завушні апарати з акустичним підсиленням – від 76 dB (для глухих 85 dB); вихідний рівень звукового тиску - від 138 dB (для глухих 146 dB); наявність програмної корекції підсилення; наявність методу настроювання дітьми; частотний діапазон - від 100 до 6900 Hz (для глухих до 5000 Hz); малошумний підсилювач, рівень гармонічних спотворень - до 2,5% (для глухих - до 1%) на частоті 1600 Hz; одночасне регулювання підсилення та вихідного рівня звукового тиску; дитячий акустичний крюк; наявність прямого електроходу; індукційна кoтушка (для глухих програмована) програмований регулятор гучності і дворівнева система захисту від «свисту» (для глухих) | індивідуальний |
|  | 2.3. Індивідуальна вушна вкладка Призначення: забезпечення періодичної заміни звукопровідної трубки у користувачів в умовах навчального закладу (заміна індивідуальна) Вимоги: тверді та м'які вкладки з кутовим перехідником; форми вушної вкладки відповідають зовнішньому слуховому проходу користувача | індивідуальний |
|  | 2.4. Елементи живлення для слухових апаратів Призначення: забезпечення роботи слухових апаратів Вимоги: комплект - від 6 одиниць; повітряно-цинкові, типорозмірів 13 та 675 | за кількістю учнів |
|  | 2.5. Віброфон Призначення: забезпечення вібрації у внутрішньому вусі Вимоги: спеціальний телефон для зручності в користуванні: світловий індикатор вхідного дзвінка; чіткий дисплей; великі кнопки; регулювання гучності звуку; проста навігація меню | за кількістю учнів |
| ІІІ. Для дітей зі зниженим зором та незрячих |
| 1. Колективного та індивідуального призначення | 1.1. Тифломагнiтола для читання книг Призначення: забезпечення стереофонічного звучання аудіокниг зі швидкістю читання - 2,38 см/с Вимоги: скануючий радіоприймач; динамік; навушники; мікрофон; шнур для запису з комп'ютера або іншої тифломагнітоли; наявність повного автостопу для читання аудіо книг; трансляція аудіокниг через радіопередавач з повільним регулюванням швидкості; проведення запису в стереоформаті та трьома діапазонами радіоприймача (FM, AM, УКВ 1) | 1 |
|  | 1.2. Аудіомагнітола для спілкування Призначення: забезпечення управління комп'ютером та введення інформації в шрифтах Брайля українською, російською та англійською мовами Вимоги: забезпечення введення інформації у восьми крапкових комп'ютерних та загальноприйнятих шести крапкових шрифтах Брайля; використання тональності та мелодійності для озвучення помилкових і безпомилкових комбінацій клавіш, букв різних алфавітів, спеціальних символів та цифр | 1 |
|  | 1.3. Принтер Брайля Призначення: забезпечення двостороннього друку; друкування текстового матеріалу; друкування графічних тактильних зображень Вимоги: габаритні розміри: база 240 х 410 мм; вага 1,1 кг режими зображення: повнокольоровий, поліпшений монохромний позитивний та негативний режими; стандартний кольоровий телевізор (стандарт РАL) з композитним відеовходом; збільшення від 3,5 до 35 разів на екрані у 14” або від 5 до 52 разів на екрані у 21” | 1 |
|  | 1.4. Електронний записник Брайля для з’єднання з комп’ютером Призначення: забезпечення спілкування, комунікації Вимоги: пристрій для передачі інформації з голосу; комп’ютер |  |
|  | Пристрій для початкового навчання за системою Брайля Призначення: забезпечення засвоєння шрифту Брайля Вимоги: забезпечення самостійного вивчення шрифту Брайля; використання ігрової форми для навчання дітей; наявність кнопок для звукового оформлення набраних літер, цифр; кількість кнопок - 6 | 15 |
|  | 1.6. Тифлорепетитор (тифлоплеєр) для використання аудіокниг Призначення: забезпечення самостійного читання Вимоги: функція розпізнавання та звукового оформлення тексту; можливість використовувати пристрій як калькулятор, блокнот, будильник, файловий менеджер, словник; відтворення аудіокниг, файлів з музикою з внутрішньої пам’яті та зовнішньої SD-карти |  |
|  | 1.7.Тифлорепетитор кишеньковий для використання аудіокниг Призначення: забезпечення самостійного читання Вимоги: можливість читати книги, записані на флеш-картах; SD, SDHC і SDXC - до 64 ГБ |  |
|  | Прилад для письма за системою Брайля Призначення: забезпечення запису інформації самостійно Вимоги: можливість класти в пристрій цупкий аркуш паперу; дошка-трафарет; грифель для проколу паперу 6-рядковий - 24 клітини в рядку; 4- рядковий - 28 клітинок в рядку |  |
|  | Прилади для письма плоским шрифтом за системою Гебольда Призначення: забезпечення запису інформації самостійно Вимоги: використовується принцип обмеження руху ручки/олівця у вертикальній площині; використовується принцип обмеження руху клітинкою; один знак - одна клітина; грифель для використання приладів зі шрифтом Брайля | 15 |
|  | Прилад Синявського для розвитку творчих здібностей Призначення: забезпечення розвитку моторики, формування уявлень про різні властивості предметів, можливість об’ємного малювання безпосередньо руками Вимоги: дошка з мастикою | 15 |
|  | Прилад для рельєфного малювання Призначення: забезпечення креслення або малювання Вимоги: наявність щільного паперу, плівки; гумова основа для паперу; рамка; олівці/ручка |  |
|  | 1.12.Друкарська машина для друкування за системою Брайля Призначення: забезпечення друкованих текстів Вимоги: кожна клавіша має відповідність конкретному символу брайлівського алфавіту; формат паперу - різний |  |
|  | 1.13.Набір для вивчення абетки за Брайлем Призначення: забезпечення можливості використовувати обладнання із шрифтом Брайля, соціалізації Вимоги: набір символів розміщений рядами в коробці; кількість рядків - 3; кількість символів – 10; кількість отворів у символах – 6; металеві штифти для отворів – 180 одиниць |  |
|  | 1.14. Прилад Монтеcсорi для розвитку логічного мислення Призначення: забезпечення проведення дослідження, розвитку мислення Вимоги: можливість сенсорного і візуального спостереження зміни величин; 1.14.1.Набір для вивчення розряду числа за методикою Монтессорі Призначення: забезпечення опанування математики Вимоги: можливість використання наочності у вивченні абстрактних понять в математиці; можливість створення будь-якого числа в межах 10 000 |  |
|  | Колодка з висувними штифтами для вивчення шрифту Брайля Призначення: забезпечення оволодіння навиками друкованого письма Вимоги: можливість запису букв, цифр чи інших знаків абетки по системі Брайля; пристрій у формі колоди виготовлено з дерева; кількість клітин колоди – 10; кількість отворів у клітині - 6; кількість штифтів - 6 одиниць |  |
|  | 1.16. Електронна друкарська машинка Брайля Призначення: навчання письму шрифтом Брайля Вимоги : дисплей з брайлівськими та плоско друкованими символами; наявний звуковий коментар | за кількістю учнів |
|  | 1.17.Магнітний шукач для забезпечення життєдіяльності Призначення: виявлення об'єктів із вмістом металу Вимоги: постійні магніти із сплаву неодима, бору і заліза; велика сила намагнічення; висока стійкість до розмагнічування; кільце для утримування в руці на одній частині | 1 |
|  | 1.18. Настільний годинник для незрячих та слабозорих Призначення: забезпечення орієнтування в часі Вимоги: пристрій з часовим механізмом та голосовим зв’язком: наявність кнопки чи іншого заданого алгоритму; забезпечення голосового зв’язку; використання будильника; коригування показу годинника | 4 |
|  | 1.19. Великогабаритний м’який конструктор Призначення: розвиток уяви; тактильна стимуляція; розвиток просторового мислення та дрібної моторики Вимоги : матеріал - EVA; колір – імітація деревини; форми – від 7 різновидів геометричних фігур | 1 |
|  | 1.20. Конструктор з фігурками людей Призначення: розвиток дрібної моторики; розвиток логічного мислення; розвиток просторового мислення; розвиваючі ігри Вимоги : матеріал – пластик; з’єднання – зуб-паз ; кількість фігур – від 100 одиниць | 1 |
|  | 1.21. Набір геометричних фігур Призначення: розвиток великої моторики, гнучкості кисті, просторового уявлення; координація рухів; вивчення геометричних тіл Вимоги : матеріал – ударостійкий пластик; розмір – від 3 см та більше | 1 |
|  | 1.22. Посібник математичний для вивчення складу числа Призначення: математичні ігри; вивчення складу числа; тактильна стимуляція; вивчення математики особами з порушенням зору Вимоги : матеріал – EVA; табличка з отворами від 1 до 5–10 одиниць кожного виду; табличка з отворами від 6 до 9–5 одиниць кожного виду | 1 |
|  | 1.23. Великі тактильні цифри для тактильної стимуляції рук Призначення: вивчення числа, цифр, розвиток моторики Вимоги : сталевий каркас; матеріал для плетіння – тасьма; висота цифри – 40 см; кількість – 10 одиниць (від 0 до 9) | 5 |
|  | 1.24. Лічильні набори для розвитку інтелектуальних здібностей Призначення: вивчення математики, розвитку логічного мислення, інтелектуальних здібностей Вимоги : набір може бути різних варіацій; наявні картки із зображенням тварин або кружечків; муляжі овочів різних кольорів; матеріал – папір 300 г/м2; покриття – матове | 5 |
|  | 1.25. Сортувальник для вивчення геометрії Призначення: тактильна стимуляція, розвиток моторики, координація рухів, концентрація уваги, вивчення геометричних фігур Вимоги : набір містить базу та 16 форм; розмір бази – 30 см х 30 см; розміри фігур – 6 см х 6 см; висота кожної фігури: перший ряд – 2 см; другий ряд – 4 см ; третій ряд – 6 см ; четвертий ряд – 8 см | 5 |
|  | 1.26. Розвиваючий куб для вивчення геометричних фігур Призначення: засвоїти поняття висоти, тактильна стимуляція, розвиток моторики, логічного мислення, просторовий розвиток Вимоги : забезпечується покращення зорово-моторної координації, орієнтації в 2D та 3D-просторі; використовуються для розпізнавання базових фігур: коло, квадрат, трикутник, зірка; наявні фігури різного кольору, висоти - по 3 одиниці; матеріал – пластик; до набору входить панель та форми; розмір кожної панелі – 21см х 21см х 1см; розмір кожної фігури – 6 см х 6 см; висота кожної фігури: перший ряд – 2 см; другий ряд – 4 см; третій ряд – 6 см | 1 |
|  | 1.27. Конструктор тактильної стимуляції рук та ніг. Тактильний куб Призначення: вивчення геометричних фігур, розвиток моторики, логічного, просторового мислення Вимоги : можливість використовувати для розвитку 3Д-мислення; матеріал – пластик PE; тип з’єднання – зуб-паз; покриття – тактильне; кількість – 6 блоків; розмір блоків – 40 см х 40см х 5 см | 1 |
|  | 1.28. Конструктор для тренування моторики, уваги. Фестиваль печива Призначення: тактильна, аудіальна, пропріоцептивна стимуляція, розвиток логічного мислення, уваги Вимоги : ребристі краї ігрових елементів стимулюють уявлення та сенсорну стимуляцію; матеріал – пластикPE; розмір фігур – 7,8 см х 8 см х 1,8 см; розмір підставки для фігур – 21 см х 10,5 см х 4,8 см; комплектація – 32 фігури та 1 підставка; вага – до 1 кг | 1 |
|  | 1.29. Слухомовні комп'ютерні тренажери 1.29.1. Програмне забезпечення для постановки, автоматизації та диференціації звуків Призначення:забезпечення демонстрації результатів мовлення, процесу зміни та виправлення недоліків мовлення Вимоги: запис, вимірювання, зберігання фонем; частотний діапазон – від 250 до 10000 Гц; динамічний діапазон – від 5 дБ до 80 дБ; аналіз характеристик голосу: діапазон нижнього формату – від 70 до 980 Гц 1.29.2. Комп'ютерний тренажер для вивчення звуків Призначення: стимулювання слухового розвитку, формування механізму слухового сприймання Вимоги: розпізнавання фонем по гучності – від 5 дБ до 100 дБ; тривалість звучання мовлення, запис автоматичний, - 10 сек; необхідний час для вимірювання звука – 1мілісекунда; кількість звукових модулів за середовищами (з 10-ти звуків) – 10 одиниць Візуалізація, запис, вимірювання та зберігання спектрів фонем 1.30.3. Комп'ютерний тренажер для візуалізації мови Призначення: забезпечення трансформації вимовлених слів і звуків в образну анімовану графіку Вимоги: розпізнавання вимовлених фонем у діапазоні – від 250 до 10000 Гц; пороги розпізнавання фонем за гучністю – від 5 дБ до 100 дБ Вимірювання й показ звучання голосу з графічним відтворенням змінних характеристик: тривалість, гучність, висота | 1 компл 1 компл |
| 2. Індивідуального користування | 2.1. Мовний електронний калькулятор для незрячих та осіб з ослабленим зором Призначення: забезпечення виконання математичних розрахунків Вимоги: компактний настільний калькулятор з мовним виходом; калькулятор обладнаний годинником із будильником для загального використання; використовується до 8-ми розрядів на дисплеї; озвучування набраних цифр, арифметичних операцій і результатів обчислень чітким голосом українською мовою; вбудований годинник з 12-годинним форматом часу (відображаються на дисплеї); вбудований будильник; можливість відключення звуку; живлення: 2 батарейки типу АА | 15 |
|  | 2.2. Дозатори для сипких речовин та рідини Призначення: забезпечення соціалізації, орієнтація в побуті Вимоги: демонстрація міри наповнення ємкості речовинами: звучання переривчастого сигналу – за 35-40 мм до наповнення; безперервного сигналу – за 25-30 мм до наповнення | 15 |
|  | 2.3.Навушники для індивідуального використання Призначення: отримувати звукові сигнали безпосередньо користувачем Вимоги: пристрій на обидва вуха – 1 пара пристосування для кріплення пристрою на голові м'які подушечки на вуха | 15 |
|  | 2.4. Креативна дошка для розвитку мислення Призначення: забезпечення розвитку фантазії, творчих здібностей Вимоги: дошка з органічного скла та/або іншого матеріалу, на якому можна писати чи малювати; пензлі; гуаш різних відтінків | 1 15 |
|  | 2.5. Плеєр для комунікації Призначення: відображення тактильно-чутливим способом інформації з екрану Вимоги : компактний дисплей з 40 елементами Брайля; функціональні клавіші: зліва та справа – по 3 одиниці; клавіші над кожним елементом Брайля – по 1одиниці Універсальне підключення до комп’ютера |  |
| 3.Орієнтаційні та побутові прилади | 3.1.Палиця тактильно-орiєнтувальна для безпеки руху Призначення:забезпечення соціалізації, орієнтації, свободи Вимоги: використовуються складні, комбіновані, телескопічні пристрої; палиці виготовляють зі сплаву алюмінію/сучасних композитних матеріалів; ручки пристрою – з дерева/каучуку/неоперену/натуральної шкіри | 15 5 5 5 15 15 |
|  | 3.2.Палиця складна для безпеки руху Призначення: забезпечення соціалізації, орієнтації, свободи Вимоги: пластикова та/або дерев’яна палиця, поділена на 5 частин, скріплених рухомими з’єднаннями; шнур для зап’ястя |  |
|  | 3.2.1.Палиця опорна типу квадропод для дітей Призначення: забезпечення утримання рівноваги,соціалізації орієнтації, свободи Вимоги: алюмінієва тростина дитяча; квадропод із стійкою сталевою малою базою і м'якою ручкою; низький центр ваги для стійкості при ходьбі; ручка, універсальна для лівої та правої руки; регулюється по довжині 3.2.2. Палиця для ходьби типу квадропод Призначення: забезпечення утримання рівноваги,соціалізації орієнтації, свободи Вимоги: алюмінієва тростина квадропод зі сталевою базою забезпечується максимально можливий контакт з поверхнею та стабільність при ходьбі; ергономічна ручка, що підходить для лівої і правої рук; можливість регулювання висоти; висота - від 74 до 94 см; база: 25 x 25 см |  |
|  | 3.3. Тифлоголка для виконання швейних робіт Призначення: забезпечення соціалізації, свободи Вимоги: голка з вушком спеціальної конструкції |  |
|  | 3.4. Ниткоодягач для забезпечення самообслуговування Призначення: забезпечення засиляння нитки у вушко голки Вимоги: пристрій з дроту у формі петлі |  |
| ІV. Комп'ютерні програми навчального призначення |
| 1. Для дітей з тяжкими порушеннями мовлення | 1.1. Спеціалізована комп'ютерна програма для вивчення елементів житла родини Призначення: забезпечення збагачення особистого життєвого досвіду дітей про помешкання та сімейні цінності родини | 1 |
|  | 1.2. Спеціалізована комп'ютерна програма для ознайомлення з професіями Призначення: забезпечення збагачення особистого життєвого досвіду дітей про професії близьких людей | 1 |
|  | 1.3. Спеціалізована комп'ютерна програма для вивчення будови тіла людини Призначення: забезпечення збагачення особистого життєвого досвіду дітей про анатомічні особливості людини | 1 |
|  | 1.4. Спеціалізована комп'ютерна програма для вивчення життя на Землі Призначення: забезпечення збагачення особистого життєвого досвіду дітей про світобудову та мешканців планети Земля | 1 |
|  | 1.5. Спеціалізована комп'ютерна програма для вивчення емоцій людини Призначення:забезпечення збагачення особистого життєвого досвіду дітей про темпераменти людей та їх реакцію на різні події, обставини | 1 |
|  | Спеціалізована комп'ютерна програма для вивчення явищ природи: пори року, погода, календар Призначення: забезпечення збагачення особистого життєвого досвіду дітей про явища природи Вимоги: наявні вправи для забезпечення навчальної діяльності на систематизацію, узагальнення та збагачення особистого життєвого досвіду дітей про явища природи | 1 |
|  | 1.7. Спеціалізовані комп'ютерні ігри для розвитку логіки Призначення: забезпечення розвитку математичного мислення дітей | 1 компл |
|  | 1.8. Комп'ютерна логопедична програма для корекційної роботи Призначення: забезпечення корекції загального недорозвинення мови у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку Вимоги: можливість ефективно працювати над формуванням просодичних компонентів мови, правильної вимови звуків, фонематичних процесів, лексико-граматичних засобів мови | 1 |
|  | 1.9. Комп’ютерний логопедичний тренажер для закріплення правильної вимови Призначення: забезпечення корекції мови учнів Вимоги: модуль підготовки до користування комп'ютером; опанування клавіатурою; мікрофон, миша Наявність вправ на диференціацію на письмі парних за глухістю/дзвінкістю приголосних звуків | 1 |
|  | 1.10. Навчальний програмно-апаратний комплекс для інтеграції абстрактної концепції з конкретними елементами Призначення: забезпечення інтеграції абстрактної концепції з конкретними елементами Вимоги: мультимедійні навчальні програми – 75; предмети у трьох вимірах; шаблон для розміщення предметів | 1 |
| Для дітей з порушенням опорно-рухового апарату | 2.1. Навчальний програмно-апаратний комплекс для розвитку мисленнєвої діяльності Призначення: допомога в розвитку базових навиків, мислення, уваги, зорової пам'яті, просторової орієнтації, покращення усної мови, координації Вимоги: стіл U – подібної форми з тактильними клавішами; розміри клавіш - від 150х200 мм; програмне забезпечення клавіш (за навчальною програмою); навчальні тривимірні предмети; спеціалізоване навчальне програмне забезпечення |  |
| 3.Для дітей з розумовою відсталістю (олігофренією) | 3.1. Навчальний програмно-апаратний комплекс для колективної роботи Призначення: забезпечення підготовки та розвитку навиків роботи з навчальними матеріалами, навиків використання різних концепцій, навиків колективної роботи Вимоги: використання комбінації цих складових: спеціальне програмне забезпечення; інтерактивний стіл; навчальні матеріали (картки із завданнями, таблиці, пазли, блоки, робочі зошити) |  |
| Для дітей зі зниженим слухом | 4.1. Навчальний програмно-апаратний комплекс для розвитку слуху Призначення: забезпечення стимуляції слухового розвитку та формування механізму слухового сприймання Вимоги: візуалізація, запис, вимірювання та зберігання спектрів фонем: пороги розпізнавання фонем по гучності 5 dB - 100 dB; тривалість звучання автоматично записаного мовлення 10 сек; мінімальний проміжок часу вимірювання звука - 1 мілісекунда Кількість звукових модулів по середовищах (з 10-ма звуками) – 10 одиниць | 1 |
|  | 4.2. Універсальний комп’ютерний тренажер для реалізації інтелектуально-полісенсорного принципу формування слухового сприймання та мовлення Призначення:забезпечення сучасного підходу формування слухового сприймання та мовлення у дітей з порушенням слухової функції Вимоги: сучасний підхід до формування слухового сприймання та мовлення; інтелектуально-полісенсорний принцип формування слухового сприймання та мовлення у дітей з порушенням слухової функції | 1 |
|  | 4.3. Програмно-апаратний комплекс для корекційно-розвивальної роботи Призначення: забезпечення комплексної роботи з дітьми з порушенням звуковимови, голосоутворення, слуху, з порушеннями сенсомоторних функцій мови; забезпечення розвитку слуху, мовлення, формування та корекції звуковимови у дітей дошкільного віку Вимоги: можливість розвитку слуху, мовлення, формування та корекції звуковимови у дітей - від 2-х років; візуалізація, запис, вимірювання та зберігання спектрів фонем: частотний діапазон - від 250-10000 Hz; динамічний діапазон - від 5 dB-80 dB; кількість звукових модулів по середовищах (з 10 звуками) - 10 одиниць; аналіз характеристик голосу (нижня форманта): діапазон - від 70-980 Hz | 1 |
|  | 4.4. Комп’ютерний тренажер для вивчення української жестової мови Призначення:забезпечення вивчення жестів української жестової мови Вимоги: можливість колективного навчання в навчальному закладі; можливість індивідуальної самостійної роботи з вивчення та відпрацювання жестів | 1 |
|  | 4.5. Програмне забезпечення для взаємозв’язку вчителя та учнів через комп’ютери Призначення: забезпечення зв’язку вчителя з учнем | 1 |
| V. Обладнання для дітей з порушенням опорно-рухового апарату |
| 1. Меблі спеціального призначення | 1.1. Стіл для дітей з порушенням опорно-рухового апарату Призначення: забезпечення навчальної діяльності дітей в колісному кріслі Вимоги: наявність регулювання робочого столу за висотою; регулювання під кутом забезпечується важелями в передній частині столу; наявний спеціальний радіусний виріз у столі; передня частина столу забезпечується відсіками для письмового приладдя; запобігання падінню предметів вниз - бортики з 3-х сторін |  |
|  | 1.2.Реабiлiтацiйний стілець для тренування нижніх та верхніх кінцівок, плечового суглоба Призначення: забезпечення виконання вправ в положенні лежачи на спині Вимоги: стілець, встановлений в раму, оснащений стабілізаційними ременями; спинка стільця з обох сторін має спеціальні ручки для регулювання довжини сидіння; наявна газова пружина для регулювання; кут регулювання спинки - від 0 до 85º; ручки передньої частини стільця забезпечують встановлення висоти осі обертання головки | 15 |
|  | 1.3. Стілець активності. Стендар з опорою на спину, на груди або стійка похила (вертикалізатор) для дітей із захворюваннями та дефектами опорно-рухового апарату Призначення: забезпечення навчальної діяльності, виконання психомоторних вправ; сприяння росту кісток та запобігання атрофії м’язів Вимоги: підтримка та фіксація дитини в напівлежачому положенні; можливість поетапного навантаження на нижні кінцівки та хребет; підтримка дитини у вертикальному положенні; обладнання розраховане на вагу дитини – до 30 кг; кожне колесо стійки оснащено запобіжним гальмом - 4 одиниці; можливість нахилу стійки під кутом; можливість писати та малювати за столиком |  |
|  | Підставка для підручників Призначення: запобігає погіршенню зору та постави у дітей молодшого шкільного віку Вимоги: наявність декількох кутів нахилу |  |
|  | 1.5. Стілець для столу з обладнанням 1.5.1.Стілець гвинтовий без спинки Призначення: для розташування медперсоналу або пацієнта при огляді Вимоги: каркас стільця виготовлений з металевого профілю й пофарбований білою порошковою емаллю; покриття сидіння стільця - з медичної штучної шкіри; висота стільця регулюється за допомогою гвинтового пристосування; обертанням сидіння за/проти годинникової стрілки досягається відповідно опусканням/підійманням сидіння; стілець встановлений на три гумові опори; конструкція стільця не має виступаючих і гострих частин; габарити: 360х360х450 мм 1.5.2. Стілець гвинтовий зі спинкою пересувний Призначення: призначений для комфортного розміщення на ньому медперсоналу і пацієнта при огляді Вимоги: покриття сидіння і спинка стільця - з медичної штучної шкіри; висота спинки регулюється; висота стільця регулюється виступаючих і гострих частин габарити: 570х570х450 мм | 1 |
|  | 1.6. Масажний стіл багатофункціональний для механічних, класичних видів масажу та інших процедур Призначення: для профільного навчання масажу Вимоги: висота столу регулюється за допомогою електронної педалі; можливість трансфорації в кушетку; довжина: 192 (з підголовником 215 см); ширина: 68 см; товщина поролону: 5 см; вага столу: 75 кг; навантаження: 204 кг; висота: від 50 до 96 см | 1 |
| VІ. Кабінет психологічної реабілітації |
| 1. Обладнання сенсорної кімнати | 1.1. Куб Лінка для розвитку тактильної чутливості та покращення зорово-моторної координації Призначення: забезпечення розвитку навиків розрізняти властивості предметів, покращення зорово-моторної координації Вимоги: конструктор із дерев’яних фігур; кубики з пофарбованими в різні кольори сторонами | 1 |
|  | 1.2. Світловий пристрій для забезпечення рухової активності Призначення: забезпечення стимуляції зору, слуху, рухової активності, розвитку дослідницького інтересу Вимоги: наявність електричних світлооптичних ефектів; прожектори різних конфігурацій; забезпечення кольорового розмаїття |  |
|  | 1.3. Фонтан для лікування та оздоровлення Призначення: забезпечення лікування та оздоровлення дитини в індивідуальній та ігровій формі через стимулюючий вплив води на шкіру людини Вимоги: наявність звукового і тактильного впливу води на організм людини; різні дидактичні ігри для розвитку дрібної моторики |  |
|  | Пристрій для аромотерапії Призначення: забезпечення проведення сеансів аромотерапії; комплексного впливу на організм людини Вимоги: використання позитивного впливу запахів на нервову систему, психоемоційний стан, стимулювання процесів саморегуляції та імунітету; передбачено лікування і профілактику всіх систем організму людини запахом натуральної ефірної олії; наявні олії 3-х рослин Лікувальна олія підбираються індивідуально, за потреби | 1 |
|  | Панель для аромотерапії з освітленням та звуковими ефектами Призначення: психологічне, емоційне розвантаження, стимулювання когнітивної, візуальної функції, лікування дихальних шляхів Вимоги: інтерактивна аромопанель з використанням ефірних олій та інших ароматичних сполучень; матеріал панелі – матовий пластик; розміри пластини – 60 см х 25 см х 0,4 см; кількість контейнерів для розпилення – 4 одиниці; тип освітлення – світлодіодний ; тип керування – сенсорний Сумісність в роботі – з контролером SensoryMagic або Wi-Fi передавачем; габаритні розміри – 60 см х 25 см х 10 см | 1 |
|  | Світлова штора для психологічного розвантаження Призначення: психологічне, емоційне розвантаження, візуальна, розумова стимуляція, навчити розрізняти кольори Вимоги: використовується світлова штора; матеріал – фібро оптичне волокно з 3-х (або більше) волокон; тип світлового потоку – бокове та комбіноване; кріплення – безпечна пайка у кожусі; захист – ПВХ трубка; діаметр ПВХ трубки – 3 мм; потужність проектор – 15 Вт; керування – дистанційне (багатофункціональний пульт); джерело живлення – 220 Вт; ширина – 100 см; довжина видимої частини – 200 см; загальна кількість волокон – не менше 66 одиниць | 1 |
|  | Світловий пучок (пучок фіброоптичного волокна) для психологічного розвантаження Призначення: психологічне, емоційне розвантаження, візуальна, розумова стимуляція, розвиваючі ігри Вимоги: матеріал – фібро оптичне волокно з 3-х (або більше) волокон; тип світлового потоку – бокове та комбіноване; кріплення – безпечна пайка у кожусі; захист – ПВХ трубка; діаметр ПВХ трубки – 3 мм; потужність проектора – 15 Вт; керування – дистанційне (за допомогою багатофункціонального пульту); джерело живлення – 220 Вт; довжина видимої частини – 200 см; загальна кількість волокон – не менше 66 одиниць | 1 |
|  | Світловий дощ для психологічного розвантаження Призначення: психологічне, емоційне розвантаження, візуальна, розумова стимуляція, розвиваючі ігри Вимоги: матеріал – фібро оптичне волокно з 3-х (або більше) волокон; тип світлового потоку – бокове та комбіноване; кріплення – безпечна пайка у кожусі; захист – ПВХ трубка; діаметр ПВХ трубки – 3 мм; потужність проектора – 15 Вт; керування – дистанційне ( багатофункціональний пульт); джерело живлення – 220 Вт; діаметр основи – 70 см; довжина видимої частини – 250 см; загальна кількість волокон – від 200 одиниць | 1 |
|  | Світловий каркасний сухий басейн для дітей із затримкою розвитку та неврологічними відхиленнями Призначення: психологічне, емоційне розвантаження, візуальна, тактильна, пропріоцептивна стимуляція Вимоги: основа – каркасна; конструктивна особливість – 4 окремі бокові м’які частини та основа; керування світлом – дистанційне; ширина – 150 см; довжина – 150 см; висота – 60 см; товщина стінки – 15 см; матеріал басейну – вінілова тканина; наповнення – 800 кульок | 1 |
|  | Світлова колона з бульбашок для психологічного розвантаження з м’яким модулем та безпечними дзеркалами Призначення: психологічне, емоційне розвантаження, візуальна, розумова стимуляція Вимоги: міцна та безпечна колона з бульбашками з освітленням; м'який модуль-тумба; може використовуватися як пасивний/інтерактивний елемент кімнати довжина труби – 170 см; матеріал труби – прозорий акрил; діаметр труби – 15 см; компресор - hegа WS-2 або аналог; система зливу води – механічна помпа; система освітлення – RGBабо аналог; система керування – дистанційне; розмір м’якого модуля-тумби – 60 см х 60 см х 40 см; тип тумби – каркасний; матеріал обтягування тумби – вінілова тканина; розмір верхньої підставки - 40 см х 40 см х 17 см | 1 |
|  | Наповнення для колони з бульбашками й освітленням Призначення: забезпечується візуальна стимуляція, розвиток зорової моторної координації, розвиваючі ігри, психологічне, емоційне розвантаження Вимоги: матеріал – пластик; розмір фігур – 4,3 см х 2,8 см; кількість фігур у наборі – 10 одиниць | 1 |
|  | Пісочниця з освітленням та стійками для терапії Призначення: арт-терапія, загальний розвиток, психологічне, емоційне розвантаження, тактильна стимуляція, розвиток уяви, розвиваючі ігри Вимоги: пісочницю для розвитку можна розташовувати на будь-якій горизонтальній поверхні; матеріал – дерево (вільха, висушена сосна або еквівалент); розміри – 75 см х 44,5 см х 21 см; тип освітлення – світлодіодний; внутрішнє покриття основи – прозоре оргскло; ширина оргскла – 4 мм; тип керування освітленням – дистанційне; підставка – дерев’яна, складна | 1 |
|  | Світловий проектор з ротаційною системою та дисками для активізації мисленнєвої діяльності Призначення: психологічне, емоційне розвантаження, візуальна стимуляція, розвиток уяви, уваги Вимоги: світловий проектор; різноманітні тематичні диски тип проектор – Mathmos або еквівалент у комплекті з дисками; кількість дисків у комплекті – 5 одиниць з різними візерунками та ефектами (лава-лампа, казки, матеріали для навчання); матеріал корпусу – ABC пластик; вага – 1,8 кг; потужність приладу – 20 Вт | 1 |
|  | Світильник для психологічного розвантаження з ефектом лави Призначення: психологічне, емоційне розвантаження, візуальна стимуляція, світлова терапія Вимоги: матеріал колби – прозоре скло; наповнення світильника: прозоре рідке масло; кольоровий парафін; елемент нагрівання – лампа розжарювання; розміри – 18 см х 6 см | 1 |
|  | Система інтеграції та синхронізації світлових приладів для психологічного розвантаження Призначення: контролювати світло, колір, зображення, відео та звук; створює простір для релаксації Вимоги: система забезпечує об'єднання Wi-fi передавачів з усіма світловими елементами кімнати з центральною системою управління; центральна система управління дозволяє одночасно змінювати освітлення всієї кімнати | 1 |
|  | Маленька сенсорна кімната для психологічного розвантаження Призначення: розвиток тактильного відчуття, формування психологічної безпеки в закритому просторі Вимоги: розміри – не менше 1000 мм х 1000 мм | 1 |
|  | М'який сенсорний куточок для терапії дітей із сенсорними проблемами Призначення: розвиток тактильного відчуття, формування психологічної безпеки в закритому просторі Вимоги: куточок-печера для відчуття світу безпеки; розміри – не менше 1000 мм х 1000 мм | 1 |
| VІІ. Логопедичний кабінет |
| 1. Комплекти логопедичних інструментів для постановки звуків | 1.1. Шпатель для обстеження ротової порожнини Призначення: забезпечення проведення обстеження артикуляційного апарату дітей Вимоги: пластина з ручкою з гуми, дерева,пластмаси, скла або сталі | 10 |
|  | 1.2. Зонд для логопедичних занять Призначення: забезпечення тренування кінчика язика Вимоги: робоча основа має стержень з металевою кулькою, яка вільно рухається |  |
|  | 1.3. Роторозширювач для фіксації губ чи широко відкритого рота під час постановки та автоматизації звуків Призначення: забезпечення ефективності логопедичної роботи з дітьми вираженими спазматичністю жувальної мускулатури Вимоги: забезпечує постановку та автоматизацію звуків шляхом фіксації губ чи широко відкритого рота у статичних позах Виготовляється з медичної сталі або міцної харчової пластмаси |  |
|  | Логопедичне дзеркало для індивідуальної роботи Призначення: забезпечення ефективності логопедичної роботи з дітьми Вимоги: пластикова підставка з рамкою; двобічне дзеркало, розташоване на осі рамки | індивідуально |
|  | Терапевтичне логопедичне дзеркало для відпрацювання навички вимови проблемних слів, складів, звуків Призначення: візуалізація та відпрацювання постановки мовлення та звуків Вимоги: матеріал дзеркала – дзеркальний пластик з гумовою окантовкою; матеріал підставки – ударостійкий пластик; устаткування підставки: динамік для відтворення звуків; пристрій для запису; кнопка відтворення; регулювання гучності відтворення; елемент живлення – 4 батарейки класу АА | індивідуально |
|  | Комплект логопедичних зондів для постановки звуків з 7–ми приладів Призначення: забезпечення проведення логопедичних занять; постановка звуків [р]; [р’] Вимоги: кульковий зонд для створення вібрації кінчика язика при малій рухливості та парезах; кулька з термостійкого пластика Уникнення пошкоджень шкірних і слизистих оболонок, відповідність санітарно-гігієнічним вимогам забезпечується полірованою поверхнею інструментів | 15 |
|  | Зонд логопедичний для корекції вимови Призначення: забезпечення механічного регулювання положення й руху органів мови під час корекції недоліків вимови Вимоги: інструмент виготовлено з відполірованого дроту чи медичної нержавіючої сталі |  |
|  | Електромасажер для логопедичного масажу Призначення: сенсорна стимуляція, розвиток мови, розвиток навичок харчування, тактильна стимуляція ротової порожнини, нормалізація чутливості, покращення концентрації Вимоги: тип приладу - ARK's Z-Vibe або аналог; функціональність – інтеграція з різними насадками (не менше 35) | 15 |
|  | Граббер логопедичний для тренування ротової порожнини Призначення: тренування ротової порожнини, формування жувальної звички Вимоги: прилад виготовлено з придатного для жування матеріалу; має три частини для жування з різною текстурою: гладка поверхня, з пухирцями округлої форми та в формі прямокутника тип приладу - ARK'sGrabber XT або аналог | 15 |
| 2. Комплекти логопедичних інструментів для постановки, автоматизації та диференціації звуків | 2.1. Вiбромасажер для обличчя Призначення: забезпечення розслаблення м‘язів обличчя та язика Вимоги: ложка масажна гумова двостороння; наявність насадок для постановки різних груп звуків | 1 |
|  | 2.2. Музичні інструменти для логоритмiки Призначення: забезпечення проведення логопедичних занять Вимоги: струнні, духові, ударні, клавішні інструменти | 1 |
|  | 2.3. Дзеркало Гезелла для безперешкодного обстеження Призначення: забезпечення проведення обстеження та роботи з дітьми з аутизмом, непомітно для них Вимоги: одна сторона поверхні дзеркала виготовлена зі спеціального виду скла, що пропускає світло тільки в одну сторону; інша сторона – дзеркальна | 15 |
| 3. Комплекти логопедичних інструментів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення | 3.1. Апарат для корекції заїкання Призначення: забезпечення проведення логопедичних занять Вимоги: приймач звукових сигналів; підсилювач сигналів; лінії затримки - дві; блоки комутації - два; фільтри – низько пропускний та високо пропускний; блок фільтрів та установки частот з прямим каналом; підсумовуючий підсилювач сигналів; головні телефони; тактильний вібратор | 1 |
|  | 3.2. Апарат для електростимуляції мовних зон Призначення: забезпечення лікування мовленнєвих порушень шляхом електростимуляції м'язів дна ротової порожнини Вимоги: наявність синусоїдальних модульованих струмів II і III роду; частота модуляцій - від 50 до 100 Hz; глибина модуляції - від 50 до 70% | 1 |
| 4.Кабінет інструктора слухомовної роботи для колективних занять | 4.1. Індукційна петлева звукопередавальна система Призначення: забезпечення передачі мови від мікрофону до аудіопристроїв Вимоги: набір CD зі звуковими та мовними тестами українською мовою для перевірки та розвитку слухового сприймання; регулятор підсилення по петлі; регулятор високих та низьких частот; автоматичне відключення при відсутності сигналу від мікрофону; площа покриття від 70 кв. м до 140 кв. м; частотний діапазон 100-5000 Hz; коефіцієнт спотворень до 1%; співвідношення сигнал/шум від 50 dB | 15 |
|  | 4.2. Бездротова звукопідсилююча система колективного використання з мікрофоном-передавачем та приймачами учнів Призначення: забезпечення зв’язку між учнями та вчителем в класній кімнаті безпосередньо та за її межами Вимоги: модульний принцип будови з портативним мікрофоном-передавачем та апаратами-приймачами учнів; передавачі фіксуються на одязі; інтеграція апаратів-приймачів із завушними слуховими апаратами; радіочастоти у кожної системи індивідуальна Технічні характеристики систем забезпечують їх експлуатацію протягом багатьох років | 1 |
|  | 4.3. Універсальний музичний електроорган для розвитку сприймання звуків, різних за тривалістю, висотою, гучністю Призначення: забезпечення розвитку сприймання звуків, різних за тривалістю, висотою, гучністю Вимоги: динамічна клавіатура нараховує 61 клавішу; звуки - 100, тембри - 130, композиції - 100; вбудована система навчання; забезпечується стереозвучання; МIDI порт для з'єднання з комп'ютером чи іншими музичними пристроями Наявний живий звук та підсилення звучання музичного центру | 1 |
|  | 4.4. Аудіометр для тональної та мовленнєвої аудіометрії, у вільному звуковому полі також Призначення: забезпечення визначення слухової чутливості до тонів різної висоти та порогу розрізнення мови Вимоги: здатність перетворення електричних змінних напруг у звукові коливання; генератор змінних електричних напруг; спеціальний телефон для дослідження слухових порогів при повітряній та кістковій провідності; мікрофон; Здатність дослідження живої мови або попереднього запису на магнітну плівку | 15 |
|  | 4.5. Аудіометр імпедансний для проведення досліджень Призначення:забезпечення дослідження стану слухового апарату Вимоги: забезпечується вимірювання тиску в барабанній порожнині (внутрішньо барабанний тиск); визначається: функціональний стан слухової труби; цілісність і ступінь рухливості барабанної перетинки; перфорації, рубці, гіпермобільність; цілісність і ступінь рухливості ланцюга слухових кісточок; розрив ланцюга слухових кісточок, фіксація стремена, рубці; наявність патологічного відокремлення в барабанній порожнині; наявність перилімфатичної фістули; стан звукосприймаючих структур внутрішнього вуха, слухового і лицьового нервів, центральних слухових шляхів і ядер VII і VIII пар на рівні довгастого мозку і мосту | 1 |
|  | 4.6. Комплект пристроїв для налаштування та моніторингу роботи слухових апаратів Призначення: забезпечення роботи слухових апаратів та бінаурального протезування Вимоги: програматори для підключення програмованого апарату – від 2одиниць; шнури; наявність програм, аудіограм; набори для виготовлення індивідуальних вушних зліпків | 1 |
|  | 4.7. Батарейні тестери для просушування та дезінфекції слухових апаратів Призначення: забезпечення вимог до використання слухових апаратів; дотримання норм гігієни | 1 компл |
|  | 4.8. Аудіометр цифровий для діагностики в полiклiнiках Призначення: забезпечення оцінки функціонального стану слухового аналізатора людини Вимоги: забезпечення визначення порогів чутності по повітряному та кістковому звукопроведенню; наявність методу порівняння слуху обстежуваного з еквівалентом порогу чутності людини | 2 |
|  | 4.9. Аудіометр автоматичний імпедансний Призначення: забезпечення проведення тестування слухової труби Вимоги: можливість визначення: функції слухової труби; інтратимпанального тиску; кількісної оцінки спроможності виправляти порушення слуху | 15 |
|  | 4.10. Спеціальний сурдотехнiчний комплекс для колективної та індивідуальної роботи Призначення: забезпечення індивідуального підходу до людей з особливими потребами; забезпечення якості передачі звукових сигналів Вимоги: використання радіозв’язку для повноцінного спілкування; AF 127/120, СРЕ-10(FM,KIK); можливість вибору слухової апаратури для індивідуального використання; можливість налаштування слухової апаратури відповідно індивідуальних потреб | 1 |
|  | 4.11. Апарат індуктивного зв’язку для слухових апаратів Призначення: забезпечення захисту пристрою від перешкод у звуковому діапазоні частот Вимоги: передавальна антена – індуктор та мініатюрний приймач індуктивного зв'язку, що поміщається в вушну раковину; приймач забезпечується: послідовно включеною приймальною антеною, підсилювачем низької частоти, електроакустичним перетворювачем | 15 |
| 5. Кабінет індивідуальної слухомовної роботи | 5.1. Дзеркало логопедичне для дітей з порушенням вимови Призначення: забезпечення контролю правильної вимови самостійно; відтворення у правильному звучанні фрази, вимовленої дитиною; відсутність спотвореного звучання фраз, вимовлених дитиною | 1 |
|  | 5.2.Мовленнєвий тренажер «Полiфонатор» або еквівалент Призначення: відпрацювання навичок організації дихання, фонації, артикуляції, темпу і відповідного ритму мовлення, просодики; покращення силу видиху, інтенсивність, фонацію; допомагає перевіряти стан сформованості мовленнєво-моторної сфери Вимоги: тренування мовлення забезпечується наявністю звукового, тактильного, візуального зв'язку; можливість автоматизації налаштування приладу, збільшення тривалості тренувальних занять; можливість розробки перфокарти з картинками-символами дозволяє автоматизувати етап налаштування приладу | 1 |
| VІIІ. Кабінет лікувальної фізкультури |
| 1. Лікувально-оздоровче обладнання | 1.1. Гімнастична стінка з причіпним обладнанням для організації оздоровчих заходів Призначення: забезпечення загального фізичного розвитку, підвищення спритності та витривалості, фізичної та емоційної розрядки Вимоги: конструкція, виготовлена з деревини, ретельно шліфована та покрита лаком для меблів; конструкція, виготовлена з металу, покривається емаллю Причіпне обладнання: канат для лазіння; сходи мотузкові з дерев'яними перекладинами; перекладина; трапеція гімнастична; кільця гімнастичні |  |
|  | Гімнастична лава для виконання фізичних вправ у приміщенні Призначення: забезпечення виконання фізичних вправ Вимоги: дошки з'єднані між собою трьома опорами з дерева або металу, покриті відповідно меблевим лаком або емаллю |  |
|  | Гімнастичний мат для безпечного виконання фізичних вправ Призначення: забезпечення виконання фізичних вправ Вимоги: покриття обладнання на основі полівінілхлоридного полотна з 2-ох шарів полімеру і спеціалізованої армованої сітки; чохол виготовлений з водовідштовхувального матеріалу високої якості, що має стійкість до прямих сонячних променів, малоагресивного середовища,стійкий до різких термічних перепадів | 2 |
|  | 1.4. Гімнастичний джгут для підготовки до виконання вправ Призначення: забезпечення проведення розминки всіх груп м’язів; забезпечується проведення загальних та реабілітаційних тренувань, для розтяжки | 2 |
|  | . Гімнастичні кільця підвісні для виконання вправ Призначення: забезпечення тренування м’язів рук та живота Вимоги: конструкція передбачає закріплення кількох кілець на підвісних тросах |  |
|  | 1.6. Дошка Євмінова для профілактики та лікування захворювань опорно-рухового апарату Призначення: забезпечення виконання вправ у різних вихідних положеннях Вимоги: можливість трансформації вертикального положення площини , кут 90°, в похиле положення до підлоги (кути нахилу - до 8°); забезпечення виконання вправи в положенні лежачи на спині, животі; можливість трансформації вертикального положення площини , кут 90°, в похиле положення до стіни (кути нахилу - від 5° до 15°), лише з петлею Гліссона Розміри виготовленої з дерева дошки: довжина - до 2500 мм , ширина - 30 мм; наявні пристосування для кріплення до стіни - канат, пристосування для виконання вправ | 5 |
|  | 1.7. Гантель розбірна Призначення: забезпечення виконання вправ для м’язів рук Вимоги: наявний металевий стержень діаметром - 25 мм; замки для кріплення дисків; диски в пластиковій оболонці - від 1 до 5 одиниць: вага – від 0,5 кг до 10 кг; диски різнокольорові або чорні; стояк під гантелі |  |
|  | 1.8. Еспандер: плечовий, ручний, настінний силовий Призначення: забезпечення виконання вправ для м’язів рук Вимоги: ручки, з’єднані з’ємними тросами; ручки - 2 одиниці; гумові троси з нитяним сплетенням – 5 одиниць; довжина тросів у вільному стані - 60-70 мм 1.8.1.Еспандер ручний для активізації м’язів кисті Призначення: забезпечення для розвитку тактильної і пропріоцептивної стимуляції Вимоги: зовнішній діаметр – 70 мм; внутрішній діаметр – 60 мм; виготовлено з силікону 1.8.2. Дитячий еспандер для активізації м'язів Призначення: забезпечення розвитку тактильної і пропріоцептивної стимуляції Вимоги: діаметр - 65 мм; товщина - 13 мм; компонент - 6 in/ (жовтий × 2, зелений × 2, синій × 2); компоненти - 3 рівні опори в 3-х кольорах по 2 одиниці для кожного | 5 5 5 |
|  | 1.9. Роторний пристрій для виконання дозованих рухів кінцівками Призначення: забезпечення відновлення рухливості у суглобах і зміцнення сили м’язів;покращення лімфо-та кровообігу; збільшення еластичності м’язів і зв’язок; використання біомеханічних особливостей рухів суглобів | 15 |
|  | 1.10. Ходунки з почерговим пересуванням стояків Призначення: забезпечення функціонального розвитку нижніх кінцівок Вимоги: стояки з почерговим пересуванням забезпечують режим «ковзання»; наявні колеса - 4 одиниці; пристрій забезпечено гальмівною системою для задніх коліс; забезпечується рухова активність дітей у віці - від 3 до 12 років | 5 |
|  | 1.11. Ходунки дитячі з 2-ма колесами Призначення: забезпечення рухової активності дитини Вимоги: використовуються для підтримки руху дітей у віці - від 3 до 12 років; колеса розміщені на передніх стояках - 2 одиниці | 1 |
|  | 1.12. Ходунки дитячі крокуючі з почерговим пересуванням стояків Призначення: забезпечення рухової активності дитини Вимоги: стояки з почерговим пересуванням – 4 одиниці; використовується принцип крокування; забезпечується рухова активність дітей у віці - від 3 до 12 років Сумка для ходунків | 1 |
|  | 1.13. Тренажер для тренування Призначення: забезпечення відновлення функцій колінного та гомілковоступневого суглобів Вимоги: використання принципу роботи велосипеда; педалі з навантаженням 5 кг – 2 одиниці | 3 |
|  | 1.14. Костюми гравістат для координації та корекції різних частин тіла Призначення: забезпечення фіксації, підтримки та координації різних частин тіла людини Вимоги: наявний опорно-постановочний бандаж для грудної частини тулуба і плечового пояса –реклінатор; фіксатори попереку, коліна і гомілковостопного суглоба; бандаж стопи та устілки супінатори; можливість корегувати форму певної частини тіла з допомогою еластичних пластин, що кріпляться до різних деталей костюма; формування правильної постави людини досягається використанням головотримача | 5 |
|  | 1.15. Велоергометр. Тренажер для проведення досліджень Призначення: забезпечення визначення фізіологічних параметрів організму людини та визначення її фізичного стану Вимоги: велосипед-тренажер; комп’ютер; спеціалізовані програми; діагностика здійснюється як в ручному так і в режимі керування зовнішніх медичних приладів Синхронізація з персональним комп’ютером через порти USB, та/або RS-232, та/або Ethernet | 5 |
|  | 1.16. Велотренажер Призначення: забезпечення рухової активності ніг Вимоги: механічний пристрій з пасовим пристосуванням забезпечує регулювання висоти сидіння та нахилу ручників; комп’ютер з програмним забезпеченням для демонстрації швидкості, дистанції, часу, використання калорій, частоти пульсу | 15 |
|  | 1.17. Греблетренажер для імітації греблі веслами по воді Призначення: забезпечення розвитку органів грудної клітки та верхніх кінцівок Вимоги: тренажер з ручками, що імітують греблю веслами по воді; можливість вибору рівня навантаження; комп’ютер з програмним забезпеченням для демонстрації рівня інтенсивності занять, тривалості тренування, кількості використаних калорій | 1 |
|  | 1.18. Бігова доріжка для тренування Призначення: забезпечення загального фізичного розвитку Вимоги: пристрій з механічною або магнітною системою навантаження; наявність можливості регулювати кут нахилу платформи; рама пристрою обладнана датчиком пульсу; можливість визначати швидкість, протяжність, тривалість тренування | 1 |
|  | 1.19. Манеж для обмеження простору Призначення: безпечний рух дітей Вимоги: манеж має днище на ніжках; каркас для стінок; стінки - з м’якого матеріалу Виготовляються також з дерева | 1 |
|  | 1.20. Пристрій з магнітною системою гальмування. Орбітрек Призначення: забезпечення тренування м’язів ніг та рук Вимоги: махове колесо з еліптичним рухом вперед та назад; вага колеса - 10 кг; можливість регулювання навантаження; наявні ступені регулювання навантаження - 8 рівнів; навантаження - до 100 кг Комп’ютер з цифровим дисплеєм та функцією сканування | 1 |
|  | 1.21. Мінібатут для тренування Призначення: забезпечення тренування координованості рухів Вимоги: кругла конструкція має діаметр – від 920 мм до -1400 мм, висоту – від 200 мм до 300 мм; розміри зумовлюють - від 6 до 8 ніжок та - від 32 до 48 пружин; м’який мат закриває раму та пружини | 2 |
|  | 1.22. Спортивний диск-тренажер для розвитку координації рухів Призначення: забезпечення підготовки м’язів до тренувань Вимоги: пристрій з двох з’єднаних підшипником пластин, що крутяться одна відносно одної | 2 |
|  | 1.23. Сенсорний м'яч для зорової і тактильної стимуляції Призначення: забезпечення зміцнення різних груп м’язів, розвитку вестибулярного апарату, тренування серцево-судинної та дихальної систем Вимоги: м'ячі трьох розмірів, різнокольорові; діаметр у діапазоні - від 200 мм до 800 мм | 1 |
|  | 1.24. М'яч ортопедичний для лікувальної та спортивної гімнастики Призначення: забезпечення розвитку координації руху Вимоги: м’яч гумовий з шипованою поверхнею; наявність масажного точкового ефекту; забезпечення покрашення кровообігу, загального розвитку, зміцнення м’язів спини | 3 |
|  | 1.25. М'яч музичний для розвитку рухової активності дитини Призначення: забезпечення розвитку тактильного сприйняття Вимоги: дитяча розвиваюча іграшка «Музичний м'ячик»; батарейки 2хАА; режими гри - 2(мелодії та звукові ефекти); кольорові брязкальця; кнопки | 1-5 наб. |
|  | 1.26. Обруч для тренування основних груп м'язів Призначення: забезпечення розвитку рухової активності Вимоги: спортивний тренажер діаметром – від 700 мм до 900 мм (залежно росту); виготовляється з пластику, полівінілхлориду або поліетилену, однотонні або барвисті | 15 |
|  | 1.27. Корекційний круг для формування постави Призначення: тренування м’язів верхньої та нижньої частини тіла Вимоги: зігнута кільцем металева штаба (смуга металу) | 15 |
|  | 1.28. Мат для проведення занять у спортивних комплексах Призначення: безпечне виконання вправ та рухливих ігор дітьми Вимоги: виготовлено з міцних матеріалів; поверхня легко миється; наповнювач - щільний поролон товщиною - від 80 мм; розміри - від 2000х1000 мм | 1 |
|  | 1.29. Балансуюча платформа для поліпшення роботи серцево-судинної та дихальної систем Призначення: забезпечення розвитку витривалості, підвищення тонусу та еластичності різних груп м'язів, дрібних м'язів-стабілізаторів |  |
|  | 1.29.1. Чаша балансир для розвитку координації та моторики у дітей Призначення: забезпечення формування вестибулярного апарату, покращення координації рухів, розвитку навичок соціалізації; забезпечується емоційне розвантаження, пропріоцептивна стимуляція, розвиток комунікативних навичок, робота парами; розвиток тактильної та зорової системи, для ліквідації СДУ/СДУГ, артистичного синдромів Вимоги: матеріал тренажеру – високоміцний пластик; форма тренажеру – напів-сфера/чаша; діаметр чаші – 72 см; висота борту – 32 см; максимальне навантаження – 40 кг |  |
|  | 1.29.2. Балансир із лабіринтом для координації рухів та концентрації уваги Призначення: забезпечення розвитку вестибулярного апарату, координації, моторики, постави та концентрації; забезпечення формування правильної постави Вимоги: лабіринт у центрі балансиру; можливість використання лабіринту з м'ячиками; тренажер виготовлено з пластику (ПНД) високої міцності та морозостійкості; колір фарби стійкий до ультрафіолетового випромінювання, змін температури, стирання; розміри – 19 см х 14 см х 57 см; навантаження – до 50 кг |  |
|  | 1.29.3. Балансир равлик для розвитку вестибулярного апарату (круглий) Призначення: забезпечення розвитку координації, моторики, постави та концентрації; Вимоги: наявність можливості нахилів у всі боки; можливе використання лабіринту з м'ячиками; тренажер виготовлено з пластику – ПЕ; розміри – 54 см х 40 см х 2,5 см; вага – 1,6 кг; навантаження – до 60 кг |  |
|  | 1.29.4. Балансир для розвитку координації (пелюстка лотосу) Призначення: забезпечення розвитку координації рухів, концентрації уваги, формування правильної постави Вимоги: можливість балансувати вліво і вправо з почерговим використанням ніг; наявність м'яча та лабіринту; тренажер виготовлено з пластику ПЕ: розміри – 51 см х 40,5 см х 11 см; вага – 1,6 кг; навантаження – до 80 кг |  |
|  | 1.29.5. Дитячий дерев’яний балансир для розвитку координації (Beam) Призначення: забезпечення розвитку вестибулярного апарату, концентрації уваги, формування правильної постави Вимоги: тренажер виготовлено з вологостійкої фанери; товщина фанери першого ґатунку – 21 мм; розміри – 81 см х 13,5 см х 4 см; вага – 4,7 кг; навантаження – до 80 кг |  |
|  | 1.29.6. Дитячий балансир для розвитку вестибулярного апарату «Рівновага» Призначення: забезпечення розвитку концентрації уваги, моторики, формування правильної постави Вимоги: тренажер виготовлений з високоміцного однорідного пластику ПНД; розміри – 19 см х 14 см х 57 см; навантаження – до 60 кг |  |
|  | 1.29.7. Балансувальний стілець для розвитку вестибулярної системи Призначення: забезпечення підвищення і концентрації уваги дітей під час занять та формування правильної постави Вимоги: основу тренажеру виготовлено з дерева й металу; ніжка – телескопічна, регульована; діапазон регулювання ніжки по висоті – від 44,8 см до 63,4 см; діаметр дерев’яної стільниці – 300 мм; чохол стільниці – ПВХ тканина або шкірозамінник; опора ніжки – кулька-опора; діаметр кульки-опори – 85 мм | 7 |
|  | 1.29.8. Дошка з коліщатами велика для формування постави Призначення: забезпечення розвитку та зміцнення м’язів, координації, моторики, тренування вестибулярного апарату Вимоги: основа тренажеру виготовлена з вологостійкої фанери; товщина фанери першого ґатунку – 12 мм; розміри – 60 см х 35 см х 12 см; максимальне навантаження – від 150 кг | 7 |
|  | 1.30.Дитячий педальний тренажер для ЛФК, фізіотерапії та занять спортивно-ігрового характеру Призначення: забезпечення розвитку м'язів та навичок для правильної ходи,тренує координацію і баланс у дітей, розвиває їх м'язовий корсет Вимоги: конструкція має рухомі педалі – 2; ручки для підтримки - 2; розмір опорної педалі – 29 см х 9 см; розмір тренажеру – 47 см х 36,7 см х 54 см | 1 |
|  | Дитяча роликова дошка-балансир для розвитку координації та моторики у дітей, тактильної та зорової системи Призначення: забезпечення виправлення наслідків СДУ/СДУГ, дислексії, диспраксії, аутистичного синдромів та інших порушень Вимоги: тренажер виготовлено з фанери І ґатунку; покриття – шкірозамінник; наповнення – поролон та EVA$; розміри – 41 см х 41 см х 8 см | 1 |
|  | Корпус колоди для занять з гімнастики Призначення: забезпечення розвитку координації рухів, загального фізичного розвитку Вимоги: дерев’яний брус: довжина - від 5000 мм; ширина робочої поверхні - від 100 мм |  |
|  | Драбина мотузкова для покращення координації рухів Призначення: забезпечення розвитку відчуття рівноваги Вимоги: щаблі драбини виготовлені з дерева; мотузка для з’єднання щаблів - з бавовни; навантаження - до 60 кг |  |
|  | 1.34. Доріжка шкільна для масажу Призначення: забезпечення масажу ступень 1.34.1. Тактильна доріжка для розвитку координації рухів Призначення: забезпечення розвитку великої моторики та навиків ходи нерівною поверхнею, долання висоти Вимоги: доріжка виготовлена з пластику - ПЕ; навантаження – до 80 кг | 1 |
|  | 1.34.2. Тактильний ребристий килимок для профілактики плоскостопості Призначення: забезпечення глибокого масажу тіла, тренування вестибулярного апарату Вимоги: килимок виготовлено з пластику – ПЕ; розміри – 148 см х 36 см х 3 см; навантаження – до 60 кг | 2 |
|  | 1.34.3. Тактильна сенсорна доріжка для розвитку вестибулярної системи та уяви дитини Призначення: забезпечення розвитку м’язів, дрібної моторики, профілактики плоскостопості Вимоги: обладнання виготовлено з пластику - ПЕ та ТПЕ; розміри – 48,8 см х 26 см х 11,1 см; навантаження – до 60 кг; використання форми будови бджолиних щільників: кількість елементів основного набору – 6 одиниць; кількість тактильних шестигранних мішечків – 3 одиниці | 2 |
|  | 1.34.4. Доріжка рівноваги для лікувальної фізкультури Призначення: забезпечення тренування стопи дитини для профілактики плоскостопості та подолання наслідків гіпертонусу Вимоги: багатофункціональність обладнання; наявність натуральних вигинів елементів для тренування стопи та м'язів дитини; можливість варіювання рівня складності відповідно до рівня можливостей дитини Будова доріжки модульної: кількість об’ємних елементів – 18 одиниць; кількість плоских елементів – 22 одиниці; розміри об’ємних елементів – 24 см х 24 см х 13 см; розміри об’ємних елементів – 24 см х 24 см х 13 см; виготовляється обладнання з пластику - ПЕ та ТПЕ; розміри – 48,8 см х 26 см х 11,1 см; навантаження - до 60 кг | 2 |
|  | 1.34.5. Тактильна панель для сенсорної інтеграції дитини Призначення: забезпечення для тактильної стимуляції та розвитку дрібної моторики, формування нових відчуттів у дитини Вимоги: основа обладнання виготовлена з фанери І ґатунку; тактильні елементи – з дерева (дуб, сосна); розміри – 80 см х 100 см | 1 |
|  | 1.35. Масажне обладнання Призначення: забезпечення розслаблення м'язів, покращення кровообігу | 1 |
|  | 1.35.1. Масажер для стоп типу Інфрапед Призначення: забезпечення лікування та профілактики; розслаблення м'язів ніг, покращення кровообігу Вимоги: можливість впливати на рефлекторні зони; наявні масажні автоматичні програми - 3; ротаційно-вібраційний масаж; регулювання швидкості вібрації - 12 рівнів; функція інфрачервоного прогріву | 1 |
|  | 1.35.2.Тренажер для витягування та виправлення постави Призначення: забезпечення нормалізації тонусу м'язів, покращення кровообігу м'яких тканин хребта Вимоги: дугоподібні опори тренажеру – 2 одиниці; сидіння – вал для з'єднання опор тренажеру - 1 | 1 |
|  | 1.36. Комплекс для підготовки до формування навиків ходи лежачих хворих. Рольганг Призначення: забезпечення процесу вертикалізації тіла одужуючого пацієнта Вимоги: основа пристрою та комплекс брусків з’єднані рейками; комплекс брусків виготовлено з дерева; рейки для з’єднання - 2 одиниці |  |
|  | 1.37. Кегля для спортивно-розважальних ігор Призначення: забезпечення тренування зору Вимоги: звужений вгорі стовпчик з дерева або синтетичного матеріалу | 10 |
|  | 1.38. Басейн для проведення оздоровчих процедур Призначення: забезпечення оздоровлення та реабілітації Вимоги: комплекс функціонально пов'язаних споруд і пристроїв; основна споруда - ємність (ванна) з водою; наявні допоміжні до основної споруди приміщення й територія; комплекс формується відповідно призначення, типу та устаткування |  |
|  | 1.38.1. Сухий басейн для загального масажу Призначення: забезпечення пом’якшення гіпертонусу м'язів, збільшення рухливості хребта, суглобів, кінцівок Вимоги: ємність наповнена великою кількістю різнокольорових м'яких кульок або повітряних кульок | 1 |
|  | 1.39. Каркасний сухий басейн для дітей із затримкою розвитку Призначення: забезпечення психологічного та емоційного розвантаження, розвитку вестибулярного апарату, моторики; забезпечується візуальна, тактильна, пропріоцептивна стимуляція у дітей з нейрологічними відхиленнями Вимоги: каркас обладнання виготовлено з дерева; основа та бокові частини обладнання – з вінілової тканини; ширина – 150 см; довжина – 150 см; висота – 60 см; товщина стінки – 15 см наповнення басейну – 800 кульок | 1 |
|  | 1.40. Ігровий лабіринт для орієнтування та розвитку м’язів Призначення: забезпечення загального розвитку та соціалізації Вимоги: тренажер складається із секцій різної висоти, довжини та ширини; кількість секцій - від 3 одиниць; розміри секцій: висота - від 600 мм; довжина –від 500мм; ширина –від 750мм |  |
|  | 1.41. Ігровий куточок. Дитячий ігровий тунель для психологічної стимуляції Призначення: забезпечення координації рухів, розвитку моторики, формування почуття впевненості Вимоги: труба виготовлена з поролону; покриття труби - полімерна миюча; довжина тунелю - 1000 мм; зовнішній діаметр - 600 мм; внутрішній діаметр – 400 мм | 1 |
|  | 1.42. Дитячий мат для тренувально-профілактичних занять Призначення: забезпечення проведення тренувально-профілактичних занять Вимоги: виготовлено з поролону; матеріал поверхні – яскравий вініплан (шкірозамінник); розміри: довжина - від 1900 мм, ширина –від 800 мм, висота - від 80 мм | 1 |
|  | 1.43. Комплект для проведення масажу дітям із захворюваннями опорно-рухового апарату Призначення: забезпечення проведення масажу дітям до 3-х років: лікувальної фізкультури та лікування Вимоги: предмети з поролону для фіксації дітей в лежачому положенні; кількість предметів – 14 одиниць; наявні фігури – 8 видів |  |
|  | 1.44. Куточок для ігрової діяльності Призначення: забезпечення емоційного та психологічного розвантаження, соціалізації Вимоги: меблі виготовлено з поролону; барвиста поверхня меблів - з вінілплану; кількість диванів – 2 одиниці; кількість столів - 2 одиниці | 1 |
|  | 1.45. Тренажер для розвитку дрібної моторики, стiл-ванна Призначення: забезпечення комплексного підходу до використання навчального обладнання; забезпечення тактильного сприймання речей Вимоги: ванна для води/піску; корпус стола-конструктора виготовлено з металу; бокові стінки - з тканини; стільниця стола мобільна; габаритні розміри стола: висота - від 500 мм; довжина - від 800 мм; ширина – від 450 мм | 1 |
|  | 1.46. Розкладний мат для відпочинку дітей Призначення: забезпечення компактного розміщення меблів, соціалізації Вимоги: мат виготовлено з поролону; яскрава поверхня - з вініплану; дитяче крісло-трансформер має розміри: 1300 х 500 х 140 мм 1.46.1. Набір для масажу кінцівок: ступня, долоня Призначення: тактильна стимуляція, масаж, розвиток рухової активності, координації рухів;профілактика та корекція плоскостопості, зняття емоційної напруги Вимоги : набір використовується в багатьох іграх, на заняттях фізкультури, для вивчення кольорів і під час терапії; матеріал – м’який прогумований пластик |  |
|  | 1.47. Килимок для дітей Призначення: забезпечення розвитку моторики Вимоги: форма кольорового килимка – прямокутна; килимок має поролонові таблетки – 12 одиниць: поверхня таблеток виготовлена з полімерної тканини, що легко миється; таблетки із зображенням геометричних фігур кріпляться до килимка текстильними застібками, так званими липучками | 1 |
|  | 1.48. Килимок масажний для ходьби Призначення: забезпечення зміцнення гомілкостопного суглобу,покращення кровообігу Вимоги: виготовлено зі зносостійкої синтетичної тканини; масаж забезпечуються накладками на килимку; накладки виготовлено з пластику у формі морської гальки | 1 |
|  | 1.49. Метроном для визначення темпу Призначення: забезпечення проведення вимірів Вимоги: можливість використання у вимірах точного відліку тривалості музичного метру; прилад виготовлено у формі дерев’яної піраміди з розміщеним в середині годинниковим механізмом; ззовні - вертикальний маятник; швидкість руху маятника регулюється важком | 1 |
|  | 1.50. Багатофункціональний тренажер гірка-гойдалка для тренування вестибулярного апарату Призначення: забезпечення психологічного, емоційного стимулювання, розвитку комунікативних навичок Вимоги: тренажер має такі частини: ігрова гойдалка, гірка, місточок, сходи, лавка, крісло-гойдалка; тренажер виготовлено з дерева (фанера); бокові опори - фанера І ґатунку; товщина бокової опори – 21 мм; внутрішня частина – фанера І ґатунку; товщина внутрішньої частини – 4 мм; заглушки – брус дерев’яний (високоякісна просушена сосна); розміри заглушки (брусу) – 50 мм х 30 мм; довжина заглушки (брусу) – 60 см; розміри внутрішніх брусів-опор – 20 мм х 30 мм; довжина внутрішнього бруса-опори – 60 см; габаритні розміри тренажеру – 140 см х 64 см Покриття - фарба акрилова, лак на водній основі | 1 |
|  | 1.51. Дитячий тренажер драбинка-балансир для індивідуальних та колективних занять Призначення: забезпечення роботи в групах інклюзивної освіти щодо тренування вестибулярного апарату, стимуляції зорово-моторної координації та розвитку комунікативних навичок Вимоги: тренажер виготовлено з пластику ПЕ; розміри одного елементу (частини) – 78 см х 42,5 см; зовнішній діаметр тренажеру в зібраному вигляді – 134 см; внутрішній діаметр тренажеру в зібраному вигляді – 108 см; вага – 12 кг; навантаження – до 60 кг | 1 |
|  | 1.52. Сенсорна гірка для безпечних занять з роликовою дошкою Призначення: забезпечення координації та моторного планування, тренування м'язів дитини Вимоги: тренажер виготовлено з дерева (фанера І ґатунку); розміри – 202 см х 66,5 см х 9 см | 1 |
|  | 1.53.Сенсорна гірка для забезпечення рухової активності організму (рекомендації Улли Кіслінг) Призначення: забезпечення розвитку вестибулярного апарату, тактильної та зорової системи, почуття впевненості, моторного планування, тренування м'язів дитини Вимоги: тренажер виготовлено з дерева; покриття платформи – зі шкірозамінника; розміри підставки – 150 см х 100 см х 100 см; ширина спуску – 60 см; додаткове устаткування: канат для підйому; сходи; підкладка для платформи | 1 |
|  | 1.54. Канатний спуск із гірки для розвитку рухової активності Призначення: забезпечення розвитку вестибулярного апарату Вимоги: забезпечується усвідомлення координації рухів та впевненість в діях; довжина канату – 250 см; навантаження – до 60 кг | 1 |
|  | 1.55.Багатофункціональний тренажер для розвитку вестибулярної системи. Гойдалка Т- подібна Призначення: забезпечення тренування зорово-моторної і білатеральної координації, тренування м'язів Вимоги: внутрішнє наповнення з поролону - 80 мм; зовнішнє покриття – шкірозамінник; розміри обладнання: перекладина – 120 см; вертикальний діаметр – 90 см х 25 см | 1 |
|  | 1.56. Терапевтична гойдалка для вестибулярного розвитку Призначення: забезпечення розвитку вестибулярної системи дитини, тренування балансу і рівноваги Вимоги: виготовлено -з ПЕ труби; наповнення – поролон 80 мм; зовнішнє покриття – шкірозамінник; розміри: довжина – 120 см, діаметр – 25 см, довжина канату – 198 см | 1 |
|  | 1.57. Гойдалка для стимулювання пропріоцептивної системи дитини (диск) Призначення: забезпечення тренування балансу та рівноваги, формування постави Вимоги: обладнання виготовлено з ПЄ труби; діаметр гойдалки – 86 см; висота – 61 см; диск виготовлений з фанери 1 ґатунку; товщина фанери – 21 мм; покриття диску – шкірозамінник; наповнення – поролон 80 мм | 1 |
|  | Дитяча підвісна гойдалка для дітей з аутизмом Призначення: забезпечення стимуляції вестибулярної, пропріоцептивної систем Вимоги: використання ефекту гнізда-краплі; обладнання виготовлено з бавовни; діаметр – 70 см; довжина – 150 см; навантаження - до 80 кг | 1 |
|  | 1.59. Сенсорний гамак з глибоким тиском для релаксації та активних занять Призначення: забезпечення можливості оцінки своїх можливостей, планування рухів, забезпечення психологічної, емоційної стимуляції; Вимоги: наявність рівномірного тиску на тіло дитини; багатошаровий гамак виготовлено з котону; розміри: малий сенсорний гамак: довжина – 146 см; ширина – 75 см; великий сенсорний гамак: довжина – 292 см; ширина – 148 см | 1 |
|  | 1.60. Модульна гойдалка для діагностики та корекції комунікативної сфери дітей Призначення: забезпечення формування постави, тренування вестибулярного апарату, навчання самоконтролю; забезпечення виконання вправ у парах Вимоги: обладнання виготовлено з м’яких матеріалів: каркас – жорсткий поролон; зовнішнє покриття – ПВХ тканина; розміри – 450 мм х 800 мм х 250 мм | 1 |
| Дидактичні ігри | Змійка для розвитку координації руху Призначення: забезпечення корекції стопи, зміцнення гомілкових суглобів Вимоги: пристрій з вінілплану заповнено пластиковими кульками; довжина пристрою – від 4500мм; діаметр кульок - 80 мм |  |
|  | Тренажер дидактичний для розвитку сенсорної та моторної сфер Призначення: забезпечення розвитку м'язів Вимоги: тренажер виготовлений з поролону у формі черепахи; покриття - з вініл плану; з'ємні чохли поділені на сектори відповідно до зображень |  |
|  | Куточок для ігор Призначення:забезпечення соціалізації Вимоги: легкі м'які меблі виготовлено з поролону; барвиста поверхня - з вініл плану; два види меблів: диван - 2 одиниці, стіл – 2 одиниці | 1 |
|  | Універсальний трансформер. М’який куточок для колективних ігор та занять. Призначення: забезпечення психологічного комфорту, розвитку просторового мислення, фізичного розвитку; забезпечується створення комфортного середовища дітьми Вимоги: можливість вдосконалення навколишнього середовища; яскраві блоки з текстильним кріпленням - 10 одиниць: розміри блоків – 600 мм х 150 мм х 150 мм | 1 |
|  | Дитячий м'який модульний куточок із дзеркалами для соціалізації Призначення: забезпечення розвитку фантазії, почуття самооцінки та самовдосконалення; пізнання можливостей свого тіла Вимоги: модульна конструкція з безпечними дзеркалами; дзеркала різної конфігурації виготовлено з акрилу; наповнювач – жорсткий поролон; покриття – шкірозамінник або вінілова тканина; розміри – від 1000 мм х 600 мм | 1 |
|  | Геометричні модулі для конструювання на підлозі Призначення: забезпечення розвитку фантазії, моторики, просторового мислення; забезпечується виконання фізичних вправ Вимоги: виготовлено модулі з тентової/вінілової тканини або шкірозамінника; наповнювач – жорсткий поролон; геометричні модулі – 10 одиниць: паралелепіпед – 2 одиниці; розміри - 60см х30см х15см; трикутник – 2 одиниці; розміри - 30см х30см х15см; півсфера – 4 одиниці; розміри - 30см х30х15см; куб – 2 одиниці; розміри - 30см х30см х30 см | 1 |
|  | Куток для відпочинку Призначення: забезпечення розвитку логічного мислення, використання знань на практиці Вимоги: меблі виготовлено з поролону – 4 види: диван, крісло,стілець, стіл; покриття – з вініплану різного кольору |  |
|  | Надувний батут для розвитку вестибулярного апарату Призначення: забезпечення загального розвитку, координації,моторного планування Вимоги: забезпечується координація тіла при виконанні стрибків та приземленні на пружну поверхню; компресор з шумопоглинаючим чохлом; підстилка; безпечно висока стінка |  |
|  | Дидактичний набір для розвитку мислення Призначення: забезпечення розвитку тактильних процесів, мисленнєвої діяльності Вимоги: завдання на розвиток процесів мислення; сумка у формі сонця з кишеньками; перелік завдань для кишеньок | 1 |
|  | Дидактичний набір для розвитку логіки Призначення: забезпечення розвитку дрібної моторики рук, асоціативного мислення Вимоги: сумочкою з дидактичними кишеньками; дидактичних кишеньок – 6 одиниць; наявні зображення: пуголовок, хмаринка, цифри, геометричні фігури та інше | 1 |
|  | Конструктор для дошкільнят Призначення: забезпечення розвитку моторного планування, пізнавальної активності; забезпечення вивчення літер абетки Вимоги: предмети у формі геометричних фігур; кубики розміром 300x300x300 мм | 1 |
|  | Навчальна гра для безпеки життєдіяльності Призначення: забезпечення соціологізації, координації, моторного планування Вимоги: набір дорожніх знаків, обмежувальних і розділових смуг, пішохідних доріжок, світлофорів; накидки із зображенням різних видів транспорту |  |
|  | Конструктори для колективних та індивідуальних занять Призначення: забезпечення розвитку моторики, просторового, логічного мислення Вимоги: набори для конструювання різноманітних фігур та механізмів | 5 |
|  | Модульний комплекс для спортивно-пізнавальних занять Призначення: забезпечення розвитку координації рухів, уваги Вимоги: спортивне обладнання, що може трансформуватися у різні пристрої для занять | 1 |
|  | 2.11.1.Тренажер для розвитку просторового мислення Призначення: забезпечення розвитку уваги, зору,координації Вимоги: забезпечується планування моторики; нескінченна доріжка у формі петлі; м'ячик; тренажер виготовлено з пластику ПЕ, АБС пластику та термопластики; розміри – 48,8 см х 26 см х 11,1 см; вага виробу – 0,32 кг | 1 |
|  | 2.11.2. Тренажер для дітей з різними можливостями Призначення: забезпечення розвитку координації, уваги, зору,моторики Вимоги: тренажер має лабіринти для проходження кульки: закритий лабіринт – 1 одиниця; важкий лабіринт – 1 одиниця; тренажер виготовлено з пластику ПЕ; розміри – 62 см х 39,5 см х 17 см; вага – 2,1 кг | 1 |
|  | Мозаїка для розвитку просторового мислення Призначення: забезпечення розвитку координації, зору, уяви Вимоги: можливість формування уміння розрізняти кольори; розвитку математичних здібностей; обладнання виготовлено з пластику ПП, АБС; кульки - 180 одиниць; розміри – 1,9cм × 1,3cм; підставка - 2 одиниці; розміри – 20cм × 20см × 0,8cм; дзеркало - 2 одиниці; розміри - 17cм × 7cм × 0.2cм | 1 |
| IХ. Обладнання медичного кабінету |
| 1.Загальне обладнання | Ваги медичні для визначення маси тіла. Підлогова електронна вага Призначення: забезпечення визначення відповідності показників встановленим нормам Вимоги: елегантні, тонкі і точні підлогові ваги зі зручним дисплеєм для читання; зручна платформа дозволяє проводити зважування людей до 180 кг; для легкого читання результат відображається на LCD екрані великими цифрами розміром 29 мм; ідеально підходить для інвалідів по зору; електронні ваги оснащені функціями: «Step-Off» – включення при торканні; «Auto-Hold» – результат залишається зафіксованим на екрані досить довгий час після зважування; конструкція має чотири опори для стабільності ваг максимальна межа зважування: 180 кг; дискретність: 100 г; вага: 1,7 кг; розміри: 340х135х405 мм; живлення: 4 батарейки ААА (входять в комплект); наявні функції: перетворення кг – фунти; активація балансу, торкнувшись TIP-ON; габарити 340х135х405 | 1 |
|  | Медична лампа для лікування та профілактики. Лампа - лупа на штативі Призначення: забезпечення профілактичної та терапевтичної дії світла Вимоги: лампа збільшувальна підлогова; регульований кут нахилу; лампа холодного світіння; потужність лампи: 22 Вт; діаметр лінзи: 12,5 см; збільшення: 3,5 діоптрій | 3 |
|  | Фiзiотерапевтична кушетка для пацієнта Призначення: забезпечення проведення лікувального огляду, лікувально-профілактичних процедур Вимоги: можливість огляду пацієнта в лежачому стані; каркас обладнання виготовлено з металевого профілю, пофарбованого білою порошковою емаллю; поверхню кушетки виготовлено зі шкірозамінника | 1 |
|  | Стілець фізіотерапевтичний для пацієнта Призначення: забезпечення прийому та огляду пацієнта Вимоги: каркас стільця виготовлено з металевого профілю, пофарбованого білою порошковою емаллю; поверхня сидіння, спинка стільця виготовлено із шкірозамінника | 4 |
|  | Медичний інструментарій для невідкладної допомоги Призначення: забезпечення надання допомоги пацієнтам з неврологічними захворюваннями Вимоги: медичний інструментарій для надання невідкладної допомоги: роторозширювач; язикотримач; набір повітроводів, розміри - 3-4; мішок дихальний ручний з аксесуарами в комплекті; для дорослого, педіатричний, для новонародженого, багаторазовий, силікон; маски для дорослих – 2 одиниці; маска для дітей – 1 одиниця; повітроводи для дорослого і дитини - по 1 одиниці; набір для конікотомії; трахеостомічна канюля; мотузка для фіксації канюлі; санаційний пластиковий катетер; конектор для під'єднання до апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ) | 1 |
|  | Портативний електрокардіограф (ЕКГ) для діагностування Призначення: забезпечення невідкладної допомоги пацієнтам із захворюванням серцево-судинної системи Вимоги: одноканальний портативний кардіограф; наявні 12 стандартних відведень і ручний режим друку; швидкість подачі плівки: 25 і 50 мм / с; має широкий екран; заряд акумулятора призначений для 150 ЕКГ; вага приладу - близько 800 г | 1 |
|  | Тонометр механічний для вимірювання артеріального (кров'яного) тиску Призначення: забезпечення діагностики, лікування, профілактики Вимоги: пневматичний манжет; груша для нагнітання повітря з регульованим клапаном для відведення; пристрій для вимірювання тиску в манжеті; можливість використання в роботі пристрою ртутного манометра, стрілочного чи електронного манометра; вислуховування проводиться стетоскопом чи мембранним фонендоскопом, з розташуванням чутливої головки у нижнього краю манжети над плечової артерією без значного тиску на шкіру | 2 |
|  | Стетоскоп для обстеження шумів внутрішніх органів Призначення: забезпечення діагностики, лікування захворювань легень, бронхів, серця, судин тощо Вимоги: наявність режимів прослуховування звуків низької та високої частоти; – пристрій у формі трубки з тонкою циліндричною порожниною в середині та впадиною для раковини вуха | 2 |
|  | Апарат ультрависокочастотний (УВЧ)для фізіотерапевтичних кабінетів Призначення: забезпечення лікування запальних процесів Вимоги: можливість використання електромагнітного поля в терапевтичних цілях постійне або імпульсне електричне поле з частотою 40, 68 або 27, 12МГц; висока напруга - понад 20 кВ |  |
|  | Електросон для лікування центральної нервової системи Призначення:забезпечення лікування, оздоровлення Вимоги: електричний пристрій з імпульсним струмом: частота – від 1-150 Hz; сила - до 10 mА; напруга до 80 V |  |
|  | 1.11.Парафiнонагрiвач для фізіотерапевтичного кабінету Призначення: забезпечення проведення лікувальних процедур; забезпечується можливість отримати парафін, озокерит, їх суміш у різній консистенції Вимоги: можливість зміни температурного режиму |  |
|  | Іонiзатор-ароматизатор для очищення повітря Призначення: забезпечення проведення терапевтичних процедур Вимоги: настільний прилад типу світильника поєднує в собі функції ультразвукового ароморозпилення, міні-зволожувача; наявна вбудована функція іонізації повітря |  |
|  | Дарсонваль для лікувально-профілактичних процедур Призначення: забезпечення проведення лікування Вимоги: можливість використання впливу змінного струму високої напруги; провідником змінного струму високої напруги є скляний електрод; скляний електрод наповнено газом; струми: високої частоти - 110-400 kHz; високої напруги - близько 20 kВ; малої сили - до 100-200 мА |  |
| 2.Обладнання для дітей з порушенням опорно-рухового апарату | 2.1. Електроімпульсатор для електричної стимуляції нервової та м'язової тканини Призначення: забезпечення електродіагностики, лікування Вимоги: потребує мережу змінного струму; частота - 50 Hz; напруга - 220 В | 1 |
|  | 2.2.Масажний стіл для лікувальних та оздоровчих процедур Призначення: забезпечення лікування та оздоровлення Вимоги: а) складний виріб розкладається та зберігається в чохлі; конструкція фіксується в робочому положенні металевою рамою; регулювання по висоті - від 5-ти положень; в наявності регульований підголівник; каркас виготовлено з металу; покриття столу – шкірозамінник; б) стаціонарний забезпечується регулювання по висоті - від 5-ти положень; в наявності регульований підголівник; каркас виготовлено з металу/дерева; покриття столу – шкірозамінник | 1 1 |
|  | 2.3.Стілець з прилаштуванням для людей з порушеннями опорно-рухового апарату Призначення: забезпечення життєвих потреб людини Вимоги: виріб забезпечено знімним туалетним пристроєм з кришкою; наявна рама з регулюванням висоти; ніжки стільця оснащені наконечниками протиковзаючими; раму виготовлено зі сталі , покриття рами –антикорозійне; накладки стільця для ліктів – з пластику |  |
|  | 2.4.Ліжко ортопедичне з матрацом Призначення: забезпечення якості життєдіяльності пацієнта Вимоги: секції з регулюванням нахилу площини – 2 одиниці; наявні бокові поручні; ніжки ліжка оснащені колесами з блокувальними пристроями; раму та жорсткий каркас виготовлено з металу; розміри ліжка: довжина - від 1900 мм; ширина - від 800 мм; висота - від 500 мм.; матрац має секції – 2 одиниці; покриття - вологостійкий матеріал; розміри – відповідно розмірам ліжка |  |
|  | 2.5. Ванна вихрова для ніг та рук Призначення: забезпечення лікування, оздоровлення Вимоги: обладнання з додатковим фізичним впливом; наявність змішувача холодної та гарячої води; забезпечено можливість подачі води під тиском; наявність форсунок для подачі води декількома струменями та створення завихрень | 1 |
| Для дітей з тяжкими порушеннями мовлення | Портативний аерозольний інгалятор для лікування дихальних шляхів Призначення: забезпечення введення в легені аерозолів лікувальних засобів Вимоги: можливість розпилювати рідину та порошок; апарат має наконечник для рота – від 3 одиниць; апарат має наконечник для носа – від 3 одиниць | 15 |
| 4. Для дітей зі зниженим зором та сліпих | Апарат Рота для діагностики гостроти зору Призначення: забезпечення лікування та профілактики захворювань органів зору Вимоги: додаткове освітлення таблиці; таблиця для перевірки гостроти зору |  |
|  | Шрифти для визначення гостроти зору Призначення: забезпечення лікування та профілактики захворювань органів зору Вимоги: таблиця з графічним зображенням літер/знаків; ряди літер/знаків мають різне зображення; таблиця містить 10 - 12 рядів графічних знаків; наявна можливість визначення кута зору |  |
|  | Монокуляри Галiлея для спостережень за віддаленими об’єктами Призначення: дослідження зору Вимоги: лінзи – 2 одиниці; позитивний об’єктив; негативний окуляр |  |
|  | Таблиця Сiвцева для дослідження гостроти зору Призначення: забезпечення профілактики, лікування, соціалізації людини Вимоги: використання в різних поєднаннях літер – 7 знаків; "Ш", "Б", "М", "Н", "К", "И", "І"; ширина і висота літер одного ряду однакові; розміри знаків зменшуються у кожному наступному рядку | 1 |
|  | Таблиця Головіна Призначення: дослідження зору Вимоги: зображення літери «Ш» повертається в різні сторони від центру |  |
|  | Таблиця Орлової для дослідження зору дітей, які не вивчали абетку Призначення: забезпечення профілактики, лікування органів зору Вимоги: використання зображень різних геометричних форм, фігур тварин і рослин; наявні фігури розміщені рядами - 12 |  |
|  | Кiльця Ландольта для дослідження працездатності людини Призначення: забезпечення дослідження психомоторної діяльності, профорієнтації Вимоги: використання коректурних таблиць для дослідження довільної уваги та оцінки темпу психомоторної діяльності; можливість визначити стійкість до монотонної діяльності |  |
|  | Програмне забезпечення для дослідження функціонування системи зору дитини в природному середовищі «Скринінг-діагностика зорових функцій» Призначення: забезпечення ефективного діагностування дітей з певними зоровими порушеннями можливість Вимоги: забезпечується можливість організації спеціальних діагностичних сеансів, використання в домашніх умовах; наявна можливість створення бази даних для оцінки та аналізу функціонування системи зору дитини |  |
|  | Тубус-кварц для покращення хімічного балансу організму Призначення: забезпечення лікування та профілактики Вимоги: опромінювач бактерицидний побутовий для маніпуляцій з дітьми у віці від 3 до 12 років; наявна можливість лікування немовлят та дітей до 3 років Наявні змінні тубуси з різними діаметрами і зрізами; для порожнин вуха, горла і носа; передбачена висувна передня заслінка для тубусів призначена для локальної обробки шкірних покривів; забезпечено регулювання нахилу корпусу приладу; наявна можливість переносити і встановлювати прилад у будь-яке зручне місце | 1 |
| Для дітей зі зниженим слухом та глухих | Катетер для продування вушних отворів Призначення: забезпечення лікування та профілактики Вимоги: балон; вушний катетер виготовлено з металу; один кінець катетера через воронкоподібний розтруб під’єднується до балона; інший кінець катетера має потовщення у формі дзьоба; розтруб кільцем вказує напрямок дзьоба Розмір катетера залежить від ширини носового ходу | 7-15 |
| Х. Корекційні засоби навчання для дітей з тяжкими порушеннями мовлення, з порушенням опорно-рухового апарату та розумово відсталих |
| Моделі площинні, об'ємні, муляжі | Моделі площинні для розвитку слухового відчуття Призначення: забезпечення просторової уяви, осмислення світу Вимоги: представлено спектр основних кольорів; набір кольорових паличок; веселка – 7 кольорів | 1 комплект 1 комплект |
|  | 1.2. Моделі об'ємні для розвитку зорового сприймання Призначення: забезпечення розвитку навиків систематизації; розвитку логічного мислення Вимоги: піраміда різнокольорова з фігурами різних параметрів і характеристик: за кольором, формою, розміром; наявні пари форм; представлено набір кольорових паличок |  |
|  | 1.3. Моделі об'ємні, площинні для розвитку зорового сприймання Призначення: забезпечення розвитку уяви, мислення та просторового мислення Вимоги: геометричні тіла; фігурки тварин; казкові герої; іграшки | 1 комплект |
|  | 1.4. Моделі об'ємні для розвитку дотикової пам’яті Призначення: забезпечення проведення дидактичних занять, розвитку мовлення, мислення, комунікації, моторики Вимоги: іграшки невеликих розмірів | 1 комплект |
|  | 1.5. Муляжі для розвитку дотикової пам’яті Призначення: забезпечення розвитку мовлення, засвоєння математичних знань, умінь, розвитку математичного мислення Вимоги до тематики: Продукти харчування: хлібопекарські, кондитерські вироби; м'ясо-молочні; овочі, фрукти, гриби; Домашні та дикі птахи, тварини Виготовлено з гуми, що піддається термообробці (ТОГ); розміри предметів – 5 см х 2,5 см | 1 комплект |
|  | 1.6. Моделі площинні для оволодіння механізмом письма Призначення: забезпечення навчання та проведення дидактичних занять; моделювання ситуацій Вимоги: трафарети окремих предметів, літер, цифр, геометричних фігур | 1 комплект |
|  | 1.7. Моделі для оволодіння механізмом письма Призначення: забезпечення тренування, розвитку моторики, мислення Вимоги: дротяний тренажер для моторики руки; мозаїка; шнурівка; конструктор; пазли | 1 комплект |
|  | 1.8 Розвиваючі ігри для м’язового тренування руки Призначення: забезпечення розвитку моторики планування, комунікації, мислення, мовлення моделювання ситуацій Вимоги до тематики: малюнки на відмінність, предметні сюжетні: посуд: столовий, кухонний; меблі: кухня, спальня; транспорт: міський, залізничний, повітряний, водний; кубики, ілюстровані казки: аптечка; набір лікарський; дитяча перукарня; лялька з комплектами одягу; мозаїка; будівельний матеріал, настільний конструктор; іграшки - тварини; парні піраміди, різноманітні | 1 комплект |
| 2.Моделі площинні друковані | 2.1 Друковані картки Глена Домана для розвитку слухового відчуття Призначення: забезпечення розвитку просторового мислення, логічного мислення Вимоги: малюнки груп об’єктів живої природи; малюнки груп предметів; зображення зміни часу у відповідній послідовності | 1 комплект |
|  | 2.2. Друковані картки з ілюстраціями для формування граматичного ладу мовлення; Призначення: забезпечення навчання та проведення дидактичних занять, розвитку мислення, мовлення, комунікації Вимоги до тематики: побудова вислову зi слів, що містять назву предмета, дії, ознаки, обставини місця; класифiкацiя слів за родовидовими ознаками, розподіл на тематичні групи; класифiкацiя слів, що означають властивості предметів: колір, форма, смак, величина, матеріал; скоромовки на правильну вимову голосних i приголосних звуків; відмінність предметів за кольором, розміром i формою; демонстрація та визначення назви зображених предметів у певній послідовності; визначення характерних ознак предметів; побудова речення за зразком, малюнком, схемою; поняття про кiлькiсну характеристику предметних множин; поняття про величину; можливі способи порівнювати предмети: накладання, прикладання, вимірювання на око; просторові поняття; поняття маси; співвідношення маси, об’єму, розміру предметів; часові поняття; співставлення: глибокий, мілкий; співставлення за віком: молодший, старший; розподіл меблів за призначенням: житлова кімната, спальня, кухня, вітальня, передпокій побудова зв’язного висловлювання за поданим початком, малюнком, серією малюнків | 1 комплект |
|  | 2.3. Друковані таблиці для формування та розвитку мовлення Призначення: забезпечення розвитку комунікативної функції мови; формування граматичного ладу мовлення Вимоги й тематика: зображення всіх органів мовлення; м'язи обличчя; органи мовлення у звукомові; малюнки груп предметів: дерева, рослини, гриби; риби, свійські та дикі тварини, птахи; знаряддя праці, машини, побутова техніка; одяг, посуд, меблі; сюжетні малюнки | 1 комплект |
|  | 2.4. Друковані таблиці для оволодіння механізмом письма Призначення: забезпечення навчання грамоти Вимоги й тематика: український алфавіт на магнітах: друковані літери - великі та малі; фішки для виконання звукового аналізу слів; зразки каліграфічного письма українських букв, великих та малих, їх з'єднань; слова з лексичним значенням та ілюстраціями; предметні малюнки для виконання словниково-логічних вправ; гігієнічні норми письма | 1 комплект |
|  | 2.5.Лото предметне для м’язового тренування руки Призначення: забезпечення соціалізації, розвитку творчості, взаєморозуміння, колективної діяльності Вимоги до тематики: малюнки-половинки: «Хто що робить» «Добре і погано» «Моя домівка» «Хто де живе» «В саду і на городі» «Чого не вистачає»; настільний ляльковий театр | 1 |
| 3. Моделі звукові та інтерактивні | Інтерактивний альбом з відтворенням звуків для розвитку слухового відчуття Призначення: забезпечення розвитку відчуття часу, кольору, просторового та математичного мислення Вимоги й тематика: обкладинка альбому має кишеньки для карток; розмір обладнання – А5 | 1 |
|  | 3.2.Аудіозаписи різних звуків для розвитку слухового відчуття Призначення: забезпечення соціалізації Вимоги й тематика: звуки природи; голоси свійських тварин; голоси птахів; звуки різних подій | 1 комплект |
| ХІ. Корекційні засоби навчання та обладнання для дітей зі зниженим зором та незрячих |
| Моделі об'ємні, рельєфні | Засоби для розвитку мовленнєвої діяльності Призначення: забезпечення пізнавальної, мовленнєвої діяльності Вимоги: глобус рельєфний; модель будови Землі; кубик-буква; абетка розкладна з буквами, видрукуваними рельєфно-крапковим шрифтом | 1 комплект |
|  | Макети для розвитку мовленнєвої діяльності Призначення: забезпечення пізнавальної, мовленнєвої діяльності, виховання патріотизму Вимоги й тематика: рельєфи: суходоли, гори в розрізі, яри та яруси; вплив неживої природи на живу; ланцюжки живлення в природі; кругообіг води в природі; кругообіг речовин в природі; будівлі: хата, церква, млин; знаряддя праці; види транспорту: водний, повітряний, залізничний, автомобільний; машини спеціального призначення, сільськогосподарські; казкові герої; бюсти відомих українських письменників; пам’ятки Києва | 1 комплект 1 |
|  | Набір об'ємних фігур для вивчення геометрії Призначення: забезпечення наочності у вивченні математики Вимоги: можливість тактильного дослідження геометричних фігур; обладнання виготовлено з пластику ПЄ; розміри – від 5 см |  |
|  | Таблиці рельєфні для розвитку пізнавальної активності Призначення: забезпечення розвитку мислення, просторової уяви Вимоги до тематики: річний рух Землі, навколо Сонця; джерела та схема річки; кругообіг кисню в природі; рельєфні iлюстрацiї до творів літератури та мистецтва | 1 комплект 1 комплект 1 комплект 1 комплект |
|  | Карти рельєфні для дидактичних занять Призначення: забезпечення розвитку та навчання дітей Вимоги до тематики: карти України, фізична та політична; політична карта світу: східна та західна півкулі; карти материків: Африка, Австралія, Пiвнiчна Америка, Південна Америка, Євразія; клiматичнi пояси світу; природні зони світу; внутрішня будова Землі; розміри материків, порівняльна; розмири океанів, порівняльна; річкова система: річка з притоками, витік та гирло річки; атмосферні шари |  |
|  | Рельєфні картки з iлюстрацiями для дидактичних занять Призначення: забезпечення розвитку мислення, мовлення, комунікації Вимоги до тематики: побудова вислову зi слів, що містять назву предмета, дії, ознаки, обставини місця; класифікація слів за родовидовими ознаками, розподіл на тематичні групи; класифікація слів, що означають властивості предметів: колір, форма, смак, величина, матеріал; скоромовки на правильну вимову голосних i приголосних звуків; розпізнавання предметів за кольором, розміром, формою; демонстрація i визначення назви зображених предметів у певній послідовності; визначення характерних ознак предметів; побудова речення за зразком, малюнком, схемою; поняття про кiлькiсну характеристику предметних множин; поняття про величину; способи порівняння: накладання, прикладання, вимірювання на око; просторові поняття; поняття маси; співвідношення маси, об’єму, розміру предметів; часові поняття; співвідношення: глибокий, мілкий; порівняння за віком: молодший, старший; меблі: житлова кімната, спальня, кухня, вітальня, передпокій побудова зв’язного висловлювання за поданим початком, малюнком, серією малюнків |  |
|  | Альбоми для рельєфного малювання Призначення: забезпечення розвитку уяви, творчості, моторики забезпечення умов для творчості незрячим від народження дітям у початковій школі Вимоги: рельєфні зображення з плоско друкованим включенням; абетка за системою Брайля |  |
| Моделі площинні, друковані | 2.1.Трафарети для друкованого письма за системою Брайля Призначення: забезпечення можливості комунікації, навчання Вимоги й тематика: комплект трафаретів; літери; цифри; геометричні фігури для сліпих; предмети природи; предмети побуту; модель 6-крапкова |  |
|  | Друковані картки для індивідуальної роботи Призначення: забезпечення дидактичної роботи з незрячими особами Вимоги й тематика: картки з позначками: верх, низ; контурне зображення предметів побуту, природи, геометричних фігур; брайлiвськi календарі; графіка для незрячих дітей; марбурзька система математичних та хімічних знаків; карти масажу для незрячих; правила поведінки учнів ,тестова; правила дорожнього руху, тестова | 30 |
|  | 2.3. Набір для вивчення дробів Призначення: забезпечення наочності при вивчення математики Вимоги: забезпечується чітка і яскрава візуалізація матеріалу; обладнання має магнітну основу; розміри - від 30см х 3см |  |
|  | 2.4. Фігури для контролю знань. Куб Призначення: забезпечення навчання, самостійного контролю знань з математики; навчання дітей з проблемами вербального характеру Вимоги: обладнання виготовлено у формі магнітних карток з прошарком м'якого матеріалу ЕВА; розміри кубів - 80х60 мм; комплект має: набір цифр від 0 до 9 – 2 одиниці;, набір знаків: віднімання, додавання, більше, менше | 1 |
|  | Набір фігур для вивчення геометрії Призначення: забезпечення наочності у вивченні математики Вимоги: забезпечення тактильного дослідження геометричних фігур; обладнання виготовлено з пластику ПЄ; розміри – від 3,5 см | 1 |
|  | 2.6.Геометричні фігури з кишеньками для дидактичного матеріалу Призначення: забезпечення дослідження, вивчення матеріалу з геометрії Вимоги: можливість змінювати геометричну форму фігури; можливість демонстрації обрахунку площі, об’єму фігури; обладнання виготовлено з міцного прозорого матеріалу - пластик; дидактичний матеріал – з кольорового пластику; розміри – від 8 см | 1 1 |
|  | 2.7. Магнітний демонстраційний набір для індивідуальних, колективних занять та змагань Призначення: забезпечення здобуття та застосування вивчених знань про кругообіг води в природі Вимоги: магнітна дошка; ілюстрації; обладнання виготовлено з друкованогооракал; основа – тонкий магніт; розміри – 74 см х 39 см х 10 см |  |
|  | 2.7.1. Магнітний набір для демонстраційної дошки Призначення:забезпечення вивчення розряду числа за методикою Монтессорі Вимоги: можливість опанування абстрактними поняттями на уроках математики; можливість створення цілих чисел у межах 10 000; комплект з магнітних деталей з поліграфією має: великих шестикутників – 5; ромбів – 11; смуг – 12; одиниць – 25 | 1 |
|  | 2.7.2. Магнітний набір для дітей початкових класів Призначення: забезпечення вивчення базових математичних дій Вимоги: демонстраційний набір з ілюстраціями та цифрами; комплект магнітних карток має: набір цифр від 0 до 9 - 2 одиниці; набір знаків: віднімання, додавання, більше, менше; магнітні картки мають прошарок з м'якого матеріалу ЕВА; розміри – 80х60 мм | 1 |
|  | 2.7.3. Магнітний демонстраційний набір для роботи з дітьми дошкільного віку Призначення: забезпечення вивчення арифметичних дій Вимоги: обладнання виготовлено у формі магнітних карток з прошарком м'якого матеріалу ЕВА; розміри кубів - 80х60 мм; комплект обладнання включає: набір цифр від 0 до 9 -2 одиниці , набір знаків: віднімання, додавання, більше, менше | 1 |
| 3.Вимiрювальнi прилади та пристосування (з рельєфними позначками, шкалою, зi звуковою сигналізацією) | 3.1. Штангенциркуль з рельєфними масштабними поділками Призначення: забезпечення виконання зовнішніх і внутрішніх вимірювань Вимоги: точність вимірювання глибини допускається - 0,1 мм; міліметри позначено нанесенням штифтів на масштабній лінійці; рельєфні масштабні поділки розміщено на обох губах штангенциркуля | 15 15 15 15 |
|  | 3.2. Трикутник для виконання завдань з геометрії Призначення: забезпечення використання тактильних відчуттів Вимоги: виготовлено з пластику; шкала лінійок позначена тактильними поділками: сантиметри – одна сторона; міліметри - інша |  |
|  | 3.3. Лiнiйка з тактильними позначками Призначення: забезпечення виконання завдань з геометрії Вимоги: виготовлено з пластику; одна сторона лінійки поділена на міліметри; рискою позначено кожен сантиметр; рискою з крапкою – 5 см; рискою з двокрапкою - 10 см; розміри лінійок можуть бути - від 14 см та 30 см |  |
|  | 3.4. Транспортир з рельєфною шкалою для вимірювання та побудови кутів Призначення: забезпечення виконання завдань з геометрії Вимоги: наявна можливість: вимірювання та побудови кутів - від 10° до 180°; точність - до 1°; довжина сторін кута - до 85 мм прилад з тактильними мітками на шкалі виготовлено з пластику; в наявності є: основа, підставка, лінійка, притискна гайка; основа має рельєфно-точкову градусну шкалу - від 1° до 180°; точками більшої величини позначені кути у 5°, 10°, 15° -180°; підставка забезпечена лінійною шкалою; ціна поділки - 5 мм відповідною шкалою забезпечена одна сторона лінійки |  |
|  | 3.5. Мікрометр з тактильними позначками Призначення: забезпечення вимірювання високої точності Вимоги: можливість робити виміри з точністю – до 0,01 мм |  |
|  | 3.6. Рулетка з голосовим зв’язком Призначення: забезпечення вимірювання значної довжини Вимоги: довжина стрічки рулетки – до 5 м; точність вимірювання - до 1 мм |  |
|  | 3.7. Метр складний металевий з тактильними позначками Призначення: забезпечення вимірювання Вимоги: довжина - до 1 м |  |
|  | 3.8. Сантиметр кравецький з рельєфними позначками Призначення: забезпечення професійної діяльності Вимоги: довжина - до 1,5 м; тактильними мітками позначено кожен сантиметр, дециметр |  |
|  | 3.9. Терези побутові чашкові з рельєфним циферблатом Призначення:забезпечення визначення ваги предметів Вимоги: можливість проведення вимірів - до 5 кг |  |
|  | 3.10. Багатофункціональні терези для виконання математичних дій Призначення: забезпечення розвитку математичних здібностей, вивчення арифметики Вимоги: можливість використання деталей різного формату; виготовлено обладнання з пластику ПЕ; розміри – 40 см х 15 см х 15 см | 5-10 |
|  | 3.11.Математичні ваги для дослідження ваги різних предметів Призначення: забезпечення вимірювання та порівняння ваги різних предметів Вимоги: можливість порівнювати вагу рідин - до 500 мл; об’єм колби для рідини – 500 мл; обладнання виготовлено з пластику ПЕ; розміри – 40 см х 15 см х 15 см | 15 |
|  | 3.12. Сонячний/місячний годинник для демонстрації зміни часу Призначення: забезпечення орієнтування в просторі Вимоги: можливість демонструвати відмінність 12-ти годинного часу: вечір /день; діаметр циферблату - від 10 см | 1 |
| 4. Збiльшувачi текстів | 4.1.Телевізійна збільшувальна система Призначення: забезпечення збільшення зображень Вимоги: стаціонарні та портативні оптико-електронні читаючі системи типу «електронна лупа»; габаритні розміри: база 240 х 410 мм; вага 1,1 кг; режими зображення: повнокольоровий, поліпшений монохромний позитивний та негативний режими; стандартний кольоровий телевізор (стандарт РАL) з композитним відеовходом; збільшення - від 3,5 до 35 разів на екрані в 14” або від 5 до 52 разів на екрані у 21” | 15 1 |
|  | 4.2. Збільшувальне електронне телевiзiйне обладнання для індивідуального використання особами з тяжкими порушеннями зору Призначення: забезпечення можливості використовувати готові тексти, графічні та фотозображення, створювати їх самостійно, можливість зорового контролю написаного Вимоги: можливість використання повнокольорової телевізійної системи, переходу від кольорового до чорно-білого та негативного чорно-білого зображення; можливість прямого зв’язку телевізійного приймача з комп’ютерним монітором |  |
|  | 4.3. Електронна лупа для перегляду зображень Призначення: забезпечення освітніх потреб, соціалізації Вимоги: компактний пристрій з камерою та екраном | 15 |
|  | 4.4. Настільна лупа для проведення дослідних робіт Призначення: забезпечення дослідження та навчання Вимоги: пристрій із захисною кришкою для лінзи; кут нахилу лупи регулюється |  |
|  | 4.5. Бінокулярна лупа для індивідуального використання Призначення: забезпечення збільшення графічного зображення Вимоги: можливість працювати з дрібними предметами; пристосування для утримування пристрою на лобі користувача | 15 |
|  | 4.6. Висувна подвійна лупа для збільшення предметів Призначення: забезпечення збільшення зображення Вимоги: захисний корпус для лупи; розміри - 3х 4,4х 9х | 15 |
|  | 4.7. Лупа-лiнiйка цилiндрична, збираюча для збільшення графічних зображень Призначення: забезпечення дослідження, читання літератури, вивчення карт, малюнків, забезпечується збільшення об'єкту Вимоги: можливість проведення вимірів предмета; довжина обладнання - до 300 мм |  |
| ХІІ. Корекційні засоби навчання для дітей зі зниженим слухом та глухих (із підписами назв у друкованій, дактильнiй, жестовій формі) |
| Моделі площинні, об’ємні | 1.1. Таблиці для розвитку мовлення Призначення: забезпечення формування та розвиток мови Вимоги до тематики: привітання: слова/жести ввічливості Таблиці жестовою мовою: азбука дактильна; азбука дактильна розкладна; абетка українська словесна; абетка української жестової мови Середовище життєдіяльності: одиниці вимірювання; пори року; рослинний і тваринний світ; побут і транспорт Мовне середовище: мова в житті людини; роль української жестової мови; роль звуків у змістовному значенні слова; голосні звуки у творенні складу; слова з прямим та переносним значенням; синоніми, антоніми, омоніми; слова іншомовного походження: інтернаціональне значення; загальновживані, діалектні та професiйнi слова; слово головне i залежне в словосполученні, типи зв’язку та типи словосполучень; ознаки та роль речення в мові; роль інтонаційного виділення слова у вислові; види речень за метою висловлювання думки, смислова та iнтонацiйна завершеність речення; визначення теми тексту Частини мови: іменник, дієслово, прикметник, числівник; прийменники, сполучники, частки; велика буква в назвах предметів; присвійні іменники, прикметники; особові, вказівні, присвiйні займенники Предметні та сюжетні малюнки до змісту окремих слів, речень та частин тексту: пори року з iлюстрацiями фактору життя людей, тварин тощо; школа та навчання в поетичній творчості; діти та відносини в школі | 1 комплект |
|  | Картки з iлюстрацiями словесною та жестовою мовою для розвитку мовлення Призначення: забезпечення формування та розвитку навичок комуні кування Вимоги до тематики: можливість побудова вислову зi слів, що містять назву предмета, дії, ознаки, обставини місця; класифiкацiя слів за родовидовими ознаками, розподіл на тематичні групи; класифiкацiя слів, що означають властивості предметів: колір, форма, смак, величина, матеріал; скоромовки для відпрацювання правильної вимови голосних i приголосних звуків; визначати та розподіляти предмети за кольором, розміром i формою; визначати назву предмету за зображенням та демонструвати картки у певній послідовності; визначення характерних ознак предмета; можливість побудови речення за зразком, малюнком, схемою; поняття про кiлькiсну характеристику предметних множин; поняття про величини: маси, об’єму, розміру, часу; серія малюнків з різними способами порівняння просторових понять; порівняння за віком: молодший, старший; відмінність меблів за призначенням: спальня, кухня, вітальня, передпокій |  |
|  | Альбоми для розвитку мовлення Призначення: забезпечення розвитку мовлення, навичок комунікації Вимоги до тематики: книжечки-малюки з сюжетними жартівливими зображеннями з життя дітей, тварин, птахів тощо: можливість виконання логопедичних вправ Побудова власного тексту за опорними словами, iлюстрацiями, вiдеоматерiалами; дотримання послідовності дій: в домашній спальні, ванній, їдальні, передпокої; в місцях культурного відпочинку; послідовність дій при виробництві одягу, автомобілів, меблів, продуктів харчування тощо | 15 |
|  | Дидактичні ігри для розвитку мовлення Призначення: забезпечення розвитку мовлення, навичок комунікації Вимоги й тематика: можливість розв’язку та складання задач: малюнки для складання задач зi зразками задач змагального характеру; набір текстів задач без змагальності; фігури та зразки для моделювання Сюжетні ігри Сюжетне лото Геометричне лото Геометричне доміно | 1 |

Директор департаменту загальної                                                                                                     Ю. Г. Кононенко

середньої та дошкільної освіти